东安县发展和改革局关于我县2025年一季度分布式光伏可开放容量的公示

| 序号 | 区县 | 供电所（工区） | 营销台区编号 | 台区名称 | 电压等级（kV） | 台区容量（kVA） | 最大可开放容量（kW） | 现已并网分布式光伏容量（kW） | 在建分布式光伏装机规模（KW） | 现已接入比例 | 2025年一季度剩余设备可开放容量（kW） | 台区所属线路 | 所属变电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109463 | 新和家园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 10 | 0 | 3.17% | 242 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 2 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109464 | 人民医院4配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 3 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109466 | 怡心和园配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 4 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109467 | 党校建材城配电变压器 | 10 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0.00% | 1600 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 5 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109473 | 新世纪公变 | 10 | 630 | 504 | 8 | 0 | 1.27% | 496 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 6 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109474 | 福临花园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 7 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109475 | 建筑公司配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 8 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109476 | 房产局配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 9 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109477 | 加州首府配电变压器 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 10 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109478 | 锦阳花园配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 11 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109480 | 红岭花园#1配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 36.3 | 0 | 11.52% | 215.7 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 12 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109482 | 生资公司配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 13 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109483 | 城东派出所配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 14 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109486 | 温馨家园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 15 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109488 | 新世纪广场配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 16 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109489 | 宏基小区配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 19.6 | 0 | 3.92% | 380.4 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 17 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109491 | 邮政所配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 29.7 | 0 | 9.43% | 222.3 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 18 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109493 | 种子公司配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 118.44 | 59.22% | 41.56 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 19 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109494 | 雅德家园配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 20 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109498 | 青山坞配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 67.6 | 0 | 16.90% | 252.4 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 21 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109499 | 电站1号配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 22 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109501 | 圣世华庭配电变压器 | 10 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 200 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 23 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109503 | 电力磬苑配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 5 | 0 | 1.59% | 247 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 24 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109508 | 红岭花园#2配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 25 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109509 | 阳光新城1配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 26 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109510 | 水利局1配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 27 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109513 | 公安局箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 28 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109515 | 二市场#2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 43 | 0 | 13.65% | 209 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 29 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109516 | 物资局箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 30 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109517 | 六福家园配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 31 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109519 | 鑫龙家园配电变压器 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 32 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109520 | 南城雅郡1 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 33 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109523 | 南城雅郡2 | 10 | 1600 | 1280 | 0 | 0 | 0.00% | 1280 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 34 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109524 | 娱乐中心箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 35 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109526 | 如意山庄1配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 36 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109527 | 如意山庄2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 37 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109529 | 山子岭配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 38 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109530 | 如意山庄3配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 39 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109535 | 毛巾厂配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 40 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109536 | 黄土井配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 41 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109537 | 食品公司配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 76.86 | 19.22% | 243.14 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 42 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109539 | 水泥厂配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 43 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109540 | 印染厂配电变压器 | 10 | 250 | 200 | 60.5 | 0 | 24.20% | 139.5 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 44 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109541 | 氮肥厂1台区变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 45 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109542 | 老农业局配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 24 | 0 | 7.62% | 228 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 46 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109543 | 10kV莲城线渔场公用杆变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 47 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109544 | 老水电局配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 48 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109545 | 八一机械厂配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 49 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109546 | 二小配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 254.65 | 0 | 50.93% | 145.35 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 50 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109547 | 中行分理配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 51 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109548 | 金时代配电变压器 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 52 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109549 | 信用联社配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 53 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109551 | 祥和家园配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 54 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109552 | 邮电局 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 55 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109555 | 水电设备厂配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 56 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109556 | 瓦厂巷配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 124.74 | 19.80% | 379.26 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 57 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109558 | 紫荆商城配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 58 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109560 | 人民医院箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 93.24 | 14.80% | 410.76 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 59 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109561 | 糖果厂配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 60 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109562 | 外贸配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 61 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109564 | 龙溪花园#1 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 62 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109565 | 龙溪花园#3 | 10 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0.00% | 1600 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 63 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109566 | 龙溪花园#2 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 64 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109568 | 蔬菜办配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 65 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109569 | 农业银行配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 66 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109570 | 10kV莲城II线电石厂公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 67 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109571 | 恒创花园配电变压器 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 68 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109572 | 龙溪花园3期#1箱变间隔配电变压器 | 10 | 1600 | 1280 | 0 | 0 | 0.00% | 1280 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 69 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109580 | 紫水河畔配电变压器 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 70 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109700 | 红岭花园#3配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 15 | 0 | 7.50% | 145 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 71 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109720 | 天堂岭配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 164.6 | 0 | 32.92% | 235.4 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 72 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109760 | 阳光大厦配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 73 | 东安县 | 配电运检班 | 1000109780 | 氮肥厂2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 74 | 东安县 | 配电运检班 | 1000110017 | 电力公司配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 75 | 东安县 | 配电运检班 | 1000110181 | 富雅苑配电变压器 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 76 | 东安县 | 配电运检班 | 1000110221 | 鑫都宾馆配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 77 | 东安县 | 配电运检班 | 1000110260 | 莲塘化工厂配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 78 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187447 | 湘中置业1配电变压器 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 79 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187576 | 东方新城配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 80 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187697 | 水韵豪城箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 81 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187698 | 东安电力局配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 82 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187699 | 老电力局配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 83 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187715 | 创发Ⅱ期配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 84 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187718 | 百兴路口配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 85 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187719 | 都塘村配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 41.3 | 0 | 13.11% | 210.7 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 86 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187728 | 新华书店 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 87 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187731 | 都塘中学配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 88 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187732 | 舜皇花园配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 89 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187733 | 劳动局 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 215.46 | 21.55% | 584.54 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 90 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187741 | 宏达家园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 91 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187742 | 电站2号配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 92 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187743 | 吉荣花园配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 93 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187744 | 人造板厂配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 94 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187745 | 锦豪花园配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 118 | 0 | 23.60% | 282 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 95 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187746 | 东城大厦 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 96 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187748 | 东山路2号配电变压器 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 97 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187749 | 工业小区2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 118.125 | 0 | 37.50% | 133.875 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 98 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187760 | 培训总校宿舍配变 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 99 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187830 | 设计院配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 32 | 0 | 8.00% | 288 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 100 | 东安县 | 配电运检班 | 1000187931 | 紫苑名邸配电变压器 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 101 | 东安县 | 配电运检班 | 1000188337 | 同心路配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 102 | 东安县 | 配电运检班 | 1000193824 | 碧园春城B区箱式变电站 | 10 | 2000 | 1600 | 0 | 0 | 0.00% | 1600 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 103 | 东安县 | 配电运检班 | 1000193825 | 西城佳园商住小区 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 104 | 东安县 | 配电运检班 | 1000202126 | 10kV铁东线春江花园1#公用杆变 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 105 | 东安县 | 配电运检班 | 1000202260 | 湖塘小区 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 106 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210039 | 东方新城2配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 107 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210043 | 龙溪花园3期#2箱式变电站 | 10 | 1600 | 1280 | 70 | 0 | 4.38% | 1210 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 108 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210184 | 二市场#3配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 109 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210632 | 金鸡家园 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 110 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210724 | 新华书店2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 111 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210725 | 房产局2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 112 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210726 | 工业小区3配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 113 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210740 | 氮肥厂3号变 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 114 | 东安县 | 配电运检班 | 1000210989 | 舜皇路公变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 115 | 东安县 | 配电运检班 | 1000211184 | 糖果厂2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 116 | 东安县 | 配电运检班 | 1000211226 | 10kV铁东线春江花园3#公用杆变 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 117 | 东安县 | 配电运检班 | 1000211682 | 文生路 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 118 | 东安县 | 配电运检班 | 1000211924 | 紫水一方箱式变电站 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 119 | 东安县 | 配电运检班 | 1000211925 | 安置房 | 10 | 400 | 320 | 30 | 0 | 7.50% | 290 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 120 | 东安县 | 配电运检班 | 1000211926 | 树德花园#1配电变压器 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 121 | 东安县 | 配电运检班 | 1000213480 | 二市场#4配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 122 | 东安县 | 配电运检班 | 1000214196 | 锦豪雍景园2号箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 123 | 东安县 | 配电运检班 | 1000214198 | 10kV菠东线加洲国际#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 124 | 东安县 | 配电运检班 | 1000214222 | 锦豪雍景园1号箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 125 | 东安县 | 配电运检班 | 1000214270 | 皇洲一号箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 20 | 0 | 2.00% | 780 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 126 | 东安县 | 配电运检班 | 1000214334 | 城中绿岛变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 127 | 东安县 | 配电运检班 | 1000216786 | 腾达家园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 128 | 东安县 | 配电运检班 | 1000217932 | 10kV铁东线春江花园2#公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 129 | 东安县 | 配电运检班 | 1000219724 | 东安明珠1箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 130 | 东安县 | 配电运检班 | 1000220721 | 富源一号配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 131 | 东安县 | 配电运检班 | 1000222612 | 邮政局路灯配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 132 | 东安县 | 配电运检班 | 1000223418 | 迎福家园配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 133 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225255 | 紫薇花园箱式变电站 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 134 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225310 | 宏惠花园2期箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 135 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225327 | 欧普大夏配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 136 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225336 | 滨江雅园1箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 137 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225337 | 滨江雅园2箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 138 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225812 | 锦绣东城#2箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 139 | 东安县 | 配电运检班 | 1000225813 | 锦绣东城#3箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 140 | 东安县 | 配电运检班 | 1000227069 | 检察院家属宿舍箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 141 | 东安县 | 配电运检班 | 1000227088 | 同心雅苑箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 24 | 0 | 2.40% | 776 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 142 | 东安县 | 配电运检班 | 1000227550 | 10kV菠城线交通中心杆上公用变压器 | 10 | 400 | 320 | 74 | 0 | 18.50% | 246 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 143 | 东安县 | 配电运检班 | 1000232889 | 工业小区4箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 144 | 东安县 | 配电运检班 | 1000232890 | 白牙甸村配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 145 | 东安县 | 配电运检班 | 1000236441 | 御江苑2#箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 146 | 东安县 | 配电运检班 | 1000236442 | 城溪花园 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 147 | 东安县 | 配电运检班 | 1000236443 | 御江苑1#箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 148 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000236605 | 小车安置房 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 149 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000236606 | 长寿村5、6组 | 10 | 100 | 80 | 33 | 0 | 33.00% | 47 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 150 | 东安县 | 配电运检班 | 1000238319 | 红岭家园配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 151 | 东安县 | 配电运检班 | 1000240044 | 天成新城箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 152 | 东安县 | 配电运检班 | 1000240045 | 大中小箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 153 | 东安县 | 配电运检班 | 1000240046 | 廉租房D区#1变 | 10 | 800 | 640 | 360.245 | 0 | 45.03% | 279.755 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 154 | 东安县 | 配电运检班 | 1000240067 | 廉租房D区#2变 | 10 | 800 | 640 | 385.86 | 0 | 48.23% | 254.14 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 155 | 东安县 | 配电运检班 | 1000240843 | 青山家园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 156 | 东安县 | 配电运检班 | 1000242407 | 树德花园#2箱式变电站 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 157 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000243367 | 高亭子5.6组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 158 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000245700 | 白牙水村8.9组公变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 159 | 东安县 | 配电运检班 | 1000247895 | 10kV莲城线氮肥厂#4公用杆变 | 10 | 315 | 252 | 50 | 0 | 15.87% | 202 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 160 | 东安县 | 配电运检班 | 1000249317 | 10kV菠双I线锦绣家园#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠双Ⅰ线324 | 110kV菠萝山变电站 |
| 161 | 东安县 | 配电运检班 | 1000250657 | 英伦公馆1#变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 162 | 东安县 | 配电运检班 | 1000250659 | 英伦公馆2#变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 163 | 东安县 | 配电运检班 | 1000252477 | 10kV青城线步行街1#公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 164 | 东安县 | 配电运检班 | 1000252478 | 10kV青城线步行街2#公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 165 | 东安县 | 配电运检班 | 1000254690 | 天成一品箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 166 | 东安县 | 配电运检班 | 1000254911 | 新苗家园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 167 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000255636 | 三合塘台区配变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 168 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291710 | 十字路口 | 10 | 400 | 320 | 33 | 0 | 8.25% | 287 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 169 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291735 | 油脂公司配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 170 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291737 | 外贸2配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 28 | 0 | 5.60% | 372 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 171 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291738 | 同心大夏配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 172 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291741 | 利群小区 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 173 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291742 | 工业小区1配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 31.4 | 0 | 6.28% | 368.6 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 174 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291748 | 管委会1配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 175 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291749 | 管委会2配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 280 | 0 | 56.00% | 120 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 176 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291750 | 公路局配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 30.8 | 67.41 | 19.64% | 301.79 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 177 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291753 | 邮政局配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 178 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291758 | 木材公司配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 179 | 东安县 | 配电运检班 | 1000291762 | 华西苑配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 180 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000292888 | 宥江桥太坪村公变 | 10 | 100 | 80 | 77.82 | 0 | 77.82% | 2.18 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 181 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000292950 | 禾市2#台区 | 10 | 160 | 128 | 72 | 0 | 45.00% | 56 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 182 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000293093 | 下界头村2-4组 | 10 | 100 | 80 | 77.75 | 0 | 77.75% | 2.25 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 183 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000293129 | 铁崖村 | 10 | 100 | 80 | 73.575 | 0 | 73.58% | 6.425 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 184 | 东安县 | 配电运检班 | 1000293842 | 同心福邸箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 185 | 东安县 | 配电运检班 | 1000293871 | 怡心印象配电变压器 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 186 | 东安县 | 配电运检班 | 1000293875 | 东安明珠2箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 187 | 东安县 | 配电运检班 | 1000293878 | 八角街箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 188 | 东安县 | 配电运检班 | 1000293905 | 怡心映象箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 189 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000294122 | 江田村1-3组 | 10 | 100 | 80 | 88 | 0 | 88.00% | -8 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 190 | 东安县 | 配电运检班 | 1000294141 | 开发区二台区配变 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 191 | 东安县 | 配电运检班 | 1000297099 | 雅德家园2配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 192 | 东安县 | 配电运检班 | 1000297100 | 广电大楼箱式变电站 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 193 | 东安县 | 配电运检班 | 1000299373 | 保障性房B区箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 194 | 东安县 | 配电运检班 | 1000299377 | 10kV菠双I线锦绣家园#2公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠双Ⅰ线324 | 110kV菠萝山变电站 |
| 195 | 东安县 | 配电运检班 | 1000301174 | 金地世家配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 196 | 东安县 | 配电运检班 | 1000301679 | 工行配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 197 | 东安县 | 配电运检班 | 1000302080 | 鑫龙小镇2#箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 198 | 东安县 | 配电运检班 | 1000302081 | 鑫龙小镇1#箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 199 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303594 | 廖家7、8组 | 10 | 200 | 160 | 44 | 0 | 22.00% | 116 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 200 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303638 | 鹿鸣3组 | 10 | 100 | 80 | 23.1 | 0 | 23.10% | 56.9 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 201 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303642 | 周塘九组 | 10 | 50 | 40 | 76 | 0 | 152.00% | -36 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 202 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303643 | 小卜头1组 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 203 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303645 | 小卜头2、3、4组 | 10 | 200 | 160 | 54 | 0 | 27.00% | 106 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 204 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303647 | 周塘1、2、3组 | 10 | 100 | 80 | 30 | 0 | 30.00% | 50 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 205 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303648 | 大丘2、10组 | 10 | 200 | 160 | 116.4 | 0 | 58.20% | 43.6 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 206 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303649 | 小卜头5、6组 | 10 | 50 | 40 | 27.5 | 0 | 55.00% | 12.5 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 207 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303650 | 周塘5组 | 10 | 100 | 80 | 41 | 0 | 41.00% | 39 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 208 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303653 | 周塘6-8组 | 10 | 160 | 128 | 106.7 | 0 | 66.69% | 21.3 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 209 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303656 | 大丘3、8组 | 10 | 160 | 128 | 29 | 0 | 18.13% | 99 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 210 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303657 | 鹿鸣7、8组 | 10 | 100 | 80 | 71 | 0 | 71.00% | 9 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 211 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303658 | 周塘4组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 212 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000303778 | 拱桥村北冲蒋家 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 213 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000303779 | 拱桥村成人中专 | 10 | 100 | 80 | 66 | 0 | 66.00% | 14 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 214 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303781 | 铁崖村6、7组 | 10 | 100 | 80 | 69.24 | 0 | 69.24% | 10.76 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 215 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303782 | 铁崖村4、5、9组 | 10 | 100 | 80 | 67 | 0 | 67.00% | 13 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 216 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000303784 | 铁崖村8组 | 10 | 50 | 40 | 41 | 0 | 82.00% | -1 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 217 | 东安县 | 配电运检班 | 1000303851 | 铁炉村 | 10 | 315 | 252 | 33.5 | 0 | 10.63% | 218.5 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 218 | 东安县 | 配电运检班 | 1000305030 | 建达云峰国际1#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 219 | 东安县 | 配电运检班 | 1000305051 | 建达云峰国际2#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 220 | 东安县 | 配电运检班 | 1000305052 | 建达云峰国际3#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 221 | 东安县 | 配电运检班 | 1000305170 | 官田村台区补点 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 222 | 东安县 | 配电运检班 | 1000306042 | 锦豪雍景园4#变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 223 | 东安县 | 配电运检班 | 1000306043 | 锦豪雍景园5#变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 224 | 东安县 | 配电运检班 | 1000306223 | 锦豪雍景园3#变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 225 | 东安县 | 配电运检班 | 1000309912 | 南城花园配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 226 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000310035 | 邬家村新增 | 10 | 100 | 80 | 53 | 0 | 53.00% | 27 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 227 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000310036 | 江田村5组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 228 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000310038 | 竹桥村新增台区 | 10 | 50 | 40 | 32.7 | 0 | 65.40% | 7.3 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 229 | 东安县 | 配电运检班 | 1000310040 | 老城东派出所2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 230 | 东安县 | 配电运检班 | 1000310064 | 和谐花园箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 231 | 东安县 | 配电运检班 | 1000315385 | 九龙时代1#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 232 | 东安县 | 配电运检班 | 1000315386 | 聚龙箱式变电站 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 233 | 东安县 | 配电运检班 | 1000316059 | 九龙时代2#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 234 | 东安县 | 配电运检班 | 1000316060 | 九龙时代3#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 235 | 东安县 | 配电运检班 | 1000316061 | 九龙时代4#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 236 | 东安县 | 配电运检班 | 1000336751 | 湘府湘城#1箱式变电站 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 237 | 东安县 | 配电运检班 | 1000336752 | 湘府湘城#2箱式变电站 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 238 | 东安县 | 配电运检班 | 1000337910 | 和谐楼配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 239 | 东安县 | 配电运检班 | 1000337932 | 舜皇佳苑箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 567.23 | 0 | 70.90% | 72.77 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 240 | 东安县 | 配电运检班 | 1000341370 | 伯爵山庄2#变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 241 | 东安县 | 配电运检班 | 1000343726 | 华申国际B区35栋配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 242 | 东安县 | 配电运检班 | 1000343751 | 华申国际C区箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 243 | 东安县 | 配电运检班 | 1000343752 | 华申国际R区箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 244 | 东安县 | 配电运检班 | 1000343753 | 博爱广场公变 | 10 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 200 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 245 | 东安县 | 配电运检班 | 1000345849 | 林角6组 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 246 | 东安县 | 配电运检班 | 1000347093 | 10kV青城线淘宝村A4公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 247 | 东安县 | 配电运检班 | 1000347094 | 10kV青城线淘宝村A3栋#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 248 | 东安县 | 配电运检班 | 1000349317 | 地税家属楼变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 249 | 东安县 | 配电运检班 | 1000351643 | 创发补点配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 250 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000351763 | 鹿鸣新增补点 | 10 | 100 | 80 | 101.24 | 0 | 101.24% | -21.24 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 251 | 东安县 | 配电运检班 | 1000352003 | 翰林名邸#1变配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 252 | 东安县 | 配电运检班 | 1000352004 | 翰林名邸#2变间隔配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 253 | 东安县 | 配电运检班 | 1000352005 | 翰林名邸#3变间隔配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 254 | 东安县 | 配电运检班 | 1000352232 | 伯爵山庄#1箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 255 | 东安县 | 配电运检班 | 1000352676 | 法院家属楼箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 256 | 东安县 | 配电运检班 | 1000356102 | 奥运公园1箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 257 | 东安县 | 配电运检班 | 1000356103 | 奥运公园2箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 258 | 东安县 | 配电运检班 | 1000356104 | 奥运公园3箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 259 | 东安县 | 配电运检班 | 1000356111 | 大市场配电变压器 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 260 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000363601 | 鹿鸣六组 | 10 | 100 | 80 | 50 | 0 | 50.00% | 30 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 261 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000364468 | 莲塘一片公变 | 10 | 200 | 160 | 15 | 0 | 7.50% | 145 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 262 | 东安县 | 配电运检班 | 1000364469 | 青园路1台区公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 263 | 东安县 | 配电运检班 | 1000364473 | 开发区1台区公变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 264 | 东安县 | 配电运检班 | 1000364476 | 青土坪01#台区公变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 265 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000364483 | 烟竹8组(水)公变 | 10 | 50 | 40 | 29.2 | 0 | 58.40% | 10.8 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 266 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000364492 | 神山村公变 | 10 | 100 | 80 | 78.6 | 0 | 78.60% | 1.4 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 267 | 东安县 | 配电运检班 | 1000365797 | 华申B区#3 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 268 | 东安县 | 配电运检班 | 1000367471 | 鑫龙小镇2期#2箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 269 | 东安县 | 配电运检班 | 1000367472 | 鑫龙小镇2期#1箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 270 | 东安县 | 配电运检班 | 1000367473 | 华申B区#5箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 271 | 东安县 | 配电运检班 | 1000367474 | 华申B区#4箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 272 | 东安县 | 配电运检班 | 1000368290 | 帝景华庭#2箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 273 | 东安县 | 配电运检班 | 1000368291 | 帝景华庭#1箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 274 | 东安县 | 配电运检班 | 1000368292 | 东安明珠#3箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 275 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000369550 | 端桥铺村陈家 | 10 | 100 | 80 | 86 | 0 | 86.00% | -6 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 276 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000369554 | 汉寿村观南文家 | 10 | 200 | 160 | 40 | 0 | 20.00% | 120 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 277 | 东安县 | 配电运检班 | 1000369594 | 10kV青潇线潇湘第一城#1公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 278 | 东安县 | 配电运检班 | 1000369595 | 10kV青潇线潇湘第一城#2公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 279 | 东安县 | 配电运检班 | 1000369596 | 10kV青潇线潇湘第一城#3公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 280 | 东安县 | 配电运检班 | 1000371880 | 10kV青潇线潇湘第一城#5公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 281 | 东安县 | 配电运检班 | 1000371881 | 10kV青潇线潇湘第一城#4公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 282 | 东安县 | 配电运检班 | 1000373401 | 小车村3-8组 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 283 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000373403 | 妙江水库台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 284 | 东安县 | 配电运检班 | 1000374585 | 10kV青工III线官田4组公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 79.2 | 0 | 79.20% | 0.8 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 285 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000375093 | 百花四组 | 10 | 100 | 80 | 94 | 0 | 94.00% | -14 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 286 | 东安县 | 配电运检班 | 1000375298 | 十字路2公变 | 10 | 315 | 252 | 31 | 0 | 9.84% | 221 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 287 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000376751 | 枧田三台区配变 | 10 | 100 | 80 | 56.4 | 0 | 56.40% | 23.6 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 288 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000378050 | 新屋村1-4组 | 10 | 200 | 160 | 100.14 | 0 | 50.07% | 59.86 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 289 | 东安县 | 配电运检班 | 1000380739 | 政务中心箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 66.15 | 6.62% | 733.85 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 290 | 东安县 | 配电运检班 | 1000383560 | 湖塘二巷配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 97.9 | 0 | 24.48% | 222.1 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 291 | 东安县 | 配电运检班 | 1000384059 | 10kV青城线步行街6#公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 292 | 东安县 | 配电运检班 | 1000384102 | 警苑小区箱式变电站 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 293 | 东安县 | 配电运检班 | 1000385916 | 湖塘2#配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 52 | 0 | 13.00% | 268 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 294 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000386808 | 旺丰3.4组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 295 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000386809 | 旺丰5组 | 10 | 50 | 40 | 33 | 0 | 66.00% | 7 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 296 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000386810 | 荷池中学 | 10 | 160 | 128 | 163.58 | 0 | 102.24% | -35.58 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 297 | 东安县 | 配电运检班 | 1000387134 | 鑫龙小镇2期#3箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 298 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000390499 | 高亭子7.8.9组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 299 | 东安县 | 配电运检班 | 1000392880 | 锦豪雍景园#6箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 300 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000395408 | 蔡家村10、11组 | 10 | 100 | 80 | 95.15 | 0 | 95.15% | -15.15 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 301 | 东安县 | 配电运检班 | 1000398811 | 奥运公园#5箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 302 | 东安县 | 配电运检班 | 1000398812 | 奥运公园#4箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 303 | 东安县 | 配电运检班 | 1000400397 | 吴公塔补点配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 304 | 东安县 | 配电运检班 | 1000400398 | 文星1组台区 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 305 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000400435 | 茶源1-3组新增台区 | 10 | 200 | 160 | 106 | 0 | 53.00% | 54 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 306 | 东安县 | 配电运检班 | 1000402562 | 英伦公馆#6箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 307 | 东安县 | 配电运检班 | 1000402563 | 锦豪雍景园7#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 308 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000411413 | 芭蕉小学旁 | 10 | 200 | 160 | 66.4 | 0 | 33.20% | 93.6 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 309 | 东安县 | 配电运检班 | 1000412653 | 金泉天街 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 310 | 东安县 | 配电运检班 | 1000414605 | 奥运公园公租房箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 509.24 | 0 | 63.66% | 130.76 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 311 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000414806 | 莲塘二片#2 | 10 | 200 | 160 | 31 | 0 | 15.50% | 129 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 312 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000414807 | 莲塘一片#2 | 10 | 400 | 320 | 131.5 | 0 | 32.88% | 188.5 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 313 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000417145 | 莲塘5片 | 10 | 200 | 160 | 31 | 0 | 15.50% | 129 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 314 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000417249 | 岭芝村1组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 315 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000417250 | 大藕村2组 | 10 | 100 | 80 | 36 | 0 | 36.00% | 44 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 316 | 东安县 | 配电运检班 | 1000417737 | 林角新村变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 317 | 东安县 | 配电运检班 | 1000419167 | 10kV青城线步行街5#公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 318 | 东安县 | 配电运检班 | 1000419292 | 10kV铁天线建材市场2#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 319 | 东安县 | 配电运检班 | 1000419302 | 10kV铁天线建材市场1#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 320 | 东安县 | 配电运检班 | 1000419987 | 文明村3箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 37.06 | 0 | 4.63% | 602.94 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 321 | 东安县 | 配电运检班 | 1000420296 | 翰林铭邸5#箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 322 | 东安县 | 配电运检班 | 1000420297 | 翰林铭邸6#箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 323 | 东安县 | 配电运检班 | 1000420303 | 翰林铭邸4#箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 324 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000420356 | 弹夹村1组 | 10 | 400 | 320 | 64 | 0 | 16.00% | 256 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 325 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000420385 | 小心田村叉路口台区配变 | 10 | 315 | 252 | 90.24 | 0 | 28.65% | 161.76 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 326 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000421900 | 神仙桥村1.2组 | 10 | 200 | 160 | 273.96 | 0 | 136.98% | -113.96 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 327 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000422236 | 莲塘二片公变 | 10 | 315 | 252 | 26 | 0 | 8.25% | 226 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 328 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000422742 | 江田村台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 329 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000423307 | 东安东站广场 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 330 | 东安县 | 配电运检班 | 1000426296 | 华申藏龙湾2箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 331 | 东安县 | 配电运检班 | 1000426315 | 党校小区箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 332 | 东安县 | 配电运检班 | 1000427532 | 明德学校配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 333 | 东安县 | 配电运检班 | 1000430394 | 和谐家园2# | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 334 | 东安县 | 配电运检班 | 1000430395 | 10kV菠东线日出东方2#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 335 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000431930 | 齐心村7组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 336 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000433561 | 川岩村7.8.9组 | 10 | 80 | 64 | 59.65 | 0 | 74.56% | 4.35 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 337 | 东安县 | 配电运检班 | 1000433636 | 10kV菠东线日出东方1#公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 338 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000434380 | 凉水井村马力山 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 339 | 东安县 | 配电运检班 | 1000435231 | 鑫龙小镇4期1#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 340 | 东安县 | 配电运检班 | 1000435232 | 鑫龙小镇4期2#箱式变电站 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 341 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000438010 | 岭芝村11.12组 | 10 | 50 | 40 | 40 | 0 | 80.00% | 0 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 342 | 东安县 | 配电运检班 | 1000439189 | 舜德佳苑 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 343 | 东安县 | 配电运检班 | 1000439190 | 鹿鸣东路公变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 344 | 东安县 | 配电运检班 | 1000441193 | 10kV铁天线大市场1#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 345 | 东安县 | 配电运检班 | 1000441194 | 10kV铁天线大市场2#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 346 | 东安县 | 配电运检班 | 1000441195 | 锦绣东城1#箱式变电站 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 347 | 东安县 | 配电运检班 | 1000441578 | 竹园配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 35 | 0 | 8.75% | 285 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 348 | 东安县 | 配电运检班 | 1000441579 | 四坝电站桥头配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 349 | 东安县 | 配电运检班 | 1000442937 | 田园都市3# | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 350 | 东安县 | 配电运检班 | 1000444653 | 10kV铁天线园丁花园#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 351 | 东安县 | 配电运检班 | 1000444654 | 10kV铁天线园丁花园#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 352 | 东安县 | 配电运检班 | 1000446465 | 官田2配电变压器 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 353 | 东安县 | 配电运检班 | 1000448068 | 运输公司 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 354 | 东安县 | 配电运检班 | 1000449067 | 御江苑3# | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 355 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000450174 | 端桥铺中学 | 10 | 400 | 320 | 280.95 | 0 | 70.24% | 39.05 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 356 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000450175 | 端桥铺大市场 | 10 | 400 | 320 | 20 | 0 | 5.00% | 300 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 357 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000450176 | 端桥铺土地塘 | 10 | 200 | 160 | 131.26 | 0 | 65.63% | 28.74 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 358 | 东安县 | 配电运检班 | 1000452117 | 莲塘安置房 | 10 | 800 | 640 | 40.6 | 0 | 5.08% | 599.4 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 359 | 东安县 | 配电运检班 | 1000452205 | 10kV菠东线日出东方3#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 360 | 东安县 | 配电运检班 | 1000453259 | 10kV菠东线日出东方4#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 361 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000453704 | 10kV井山线山口铺村#04公用杆变 | 10 | 160 | 128 | 28 | 0 | 17.50% | 100 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 362 | 东安县 | 配电运检班 | 1000454204 | 10kV青锦线紫瑞华庭1#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 363 | 东安县 | 配电运检班 | 1000454205 | 10kV青锦线紫瑞华庭2#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 364 | 东安县 | 配电运检班 | 1000454206 | 10kV青锦线紫瑞华庭3#公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 365 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000455119 | 10kV井松线宥江桥7.8组#26公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 366 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000456756 | 10kV井山线大藕村3组#02公用杆变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 367 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459002 | 10kV青滨线盈凯国际新城#1公变箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 368 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459003 | 10kV青滨线盈凯国际新城#2公变箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 369 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459350 | 10kV青锦线劳动局#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 370 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459351 | 10kV青锦线八角街#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 371 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459352 | 10kV青锦线东方新城#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 372 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459598 | 10kV铁华线黄土井#2公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 373 | 东安县 | 配电运检班 | 1000459823 | 10kV莲城II线紫金苑小区公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 374 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000460417 | 10kV莲茶线麦牙村7组#06公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 29.7 | 0 | 29.70% | 50.3 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 375 | 东安县 | 配电运检班 | 1000460464 | 10kV铁天线万兴雅苑#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 376 | 东安县 | 配电运检班 | 1000460465 | 10kV铁天线万兴雅苑#2公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 377 | 东安县 | 配电运检班 | 1000460805 | 10kV菠城线建筑公司#2公用杆变 | 10 | 315 | 252 | 140 | 0 | 44.44% | 112 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 378 | 东安县 | 配电运检班 | 1000463612 | 10kV菠石线鑫龙小镇三期商业区1#公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 379 | 东安县 | 配电运检班 | 1000463613 | 10kV菠石线鑫龙小镇三期商业区2#公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 380 | 东安县 | 配电运检班 | 1000463614 | 10kV菠石线鑫龙小镇三期商业区3#公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 381 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000463873 | 10kV铁湖线小车6组#29-6公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 70 | 0 | 35.00% | 90 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 382 | 东安县 | 配电运检班 | 1000465399 | 10kV菠石线鑫龙小镇三期住宅#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 383 | 东安县 | 配电运检班 | 1000465400 | 10kV菠石线鑫龙小镇三期住宅#2公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 384 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000465482 | 10KV铁湖线仁山九组#26-4公用杆变 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 385 | 东安县 | 配电运检班 | 1000465740 | 10kV莲城II线城西丽景公用杆变 | 10 | 500 | 400 | 23 | 0 | 4.60% | 377 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 386 | 东安县 | 配电运检班 | 1000470067 | 10kV青城线东安大道3#公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 387 | 东安县 | 配电运检班 | 1000470068 | 10kV青岭线东安工业园易地安置房公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 388 | 东安县 | 配电运检班 | 1000476561 | 10kV青城线聚贤家园#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 389 | 东安县 | 配电运检班 | 1000476642 | 10kV青城线聚贤家园#1公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 390 | 东安县 | 配电运检班 | 1000476643 | 10kV铁天线新民政局公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 112.14 | 14.02% | 527.86 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 391 | 东安县 | 配电运检班 | 1000478412 | 10kV青城线田园都市#2公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 392 | 东安县 | 配电运检班 | 1000478413 | 10kV青城线田园都市#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 393 | 东安县 | 配电运检班 | 1000478414 | 10kV莲城线瓦厂巷新增公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 28 | 0 | 7.00% | 292 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 394 | 东安县 | 配电运检班 | 1000478964 | 龙泊湾箱式变电站 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 395 | 东安县 | 配电运检班 | 1000482066 | 10kV莲九线华申J区三期#6公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 396 | 东安县 | 配电运检班 | 1000482067 | 10kV莲九线华申J区三期#7公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 397 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000482180 | 俞家村彭家 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 398 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000482843 | 俞家村王家 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 399 | 东安县 | 配电运检班 | 1000484350 | 10kV铁天线林角1-4组公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 48.7 | 0 | 7.73% | 455.3 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 400 | 东安县 | 配电运检班 | 1000487721 | 10kV铁华线藏龙湾一期公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 401 | 东安县 | 配电运检班 | 1000487742 | 10kV菠东线御景府公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 402 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000488206 | 10KV井松线榴星10组#24公用杆变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 403 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000488390 | 俞家村雷家 | 10 | 100 | 80 | 27 | 0 | 27.00% | 53 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 404 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000494379 | 10KV端云线顶戈塘正马塘新增变柱上变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 405 | 东安县 | 配电运检班 | 1000496263 | 10kV菠石线水牧畜产局杆上公用变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 66.15 | 10.50% | 437.85 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 406 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000499824 | 10kV菠农线井门口1-2组支线#8杆井门口1-2组柱上公用杆变 | 10 | 50 | 40 | 29.7 | 0 | 59.40% | 10.3 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 407 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000499825 | 10kV菠农线井门口支线#34杆井门口7-8组柱上公用杆变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 408 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000500123 | 10KV端云线白鹤支线#31公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 80 | 0 | 80.00% | 0 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 409 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000501188 | 10kV莲渌线案塘村火岭新增#13公用杆变柱上变压器 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 410 | 东安县 | 配电运检班 | 1000502300 | 10kV莲九线金鸡园支线金鸡岭杆上公变 | 10 | 400 | 320 | 33.55 | 0 | 8.39% | 286.45 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 411 | 东安县 | 配电运检班 | 1000502301 | 10kV莲城II线莲水线支线康馨园杆上公变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 412 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000502559 | 10KV井松线宥江桥支线#25-11公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 32 | 0 | 16.00% | 128 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 413 | 东安县 | 配电运检班 | 1000506257 | 10kV菠双I线锦绣家园#3公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠双Ⅰ线324 | 110kV菠萝山变电站 |
| 414 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000509749 | 10kV莲禄线大比村新增公变 | 10 | 200 | 160 | 156.68 | 0 | 78.34% | 3.32 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 415 | 东安县 | 配电运检班 | 1000510065 | 10kV菠东线电石厂#2公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 416 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000512253 | 10kV端云线群山村新增公变 | 10 | 50 | 40 | 34 | 0 | 68.00% | 6 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 417 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000512254 | 10kV端云线群山村荞麦冲公变 | 10 | 160 | 128 | 25 | 0 | 15.63% | 103 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 418 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000512610 | 10kV端云线界牌村古冲公变 | 10 | 200 | 160 | 168 | 0 | 84.00% | -8 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 419 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000512611 | 10kV端云线界牌学校旁新增公变 | 10 | 200 | 160 | 155.88 | 0 | 77.94% | 4.12 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 420 | 东安县 | 配电运检班 | 1000513129 | 10kV铁天线万兴雅苑#3公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 421 | 东安县 | 配电运检班 | 1000513130 | 10kV菠东线御景府#4公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 422 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518026 | 月潭村刘家 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 423 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518027 | 月潭村庄板 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 424 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518028 | 月潭村野猫冲 | 10 | 100 | 80 | 34 | 0 | 34.00% | 46 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 425 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518336 | 月潭村1组 | 10 | 100 | 80 | 84.25 | 0 | 84.25% | -4.25 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 426 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518423 | 金溪村刘家石 | 10 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 64 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 427 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518424 | 金溪村金子冲 | 10 | 100 | 80 | 76.05 | 0 | 76.05% | 3.95 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 428 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000518425 | 金溪村郭家冲 | 10 | 100 | 80 | 29.7 | 0 | 29.70% | 50.3 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 429 | 东安县 | 配电运检班 | 1000519262 | 10kV菠双I线锦绣家园#4公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠双Ⅰ线324 | 110kV菠萝山变电站 |
| 430 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000522016 | 10kV端云线芭蕉村亭子桥新增变压器 | 10 | 100 | 80 | 68 | 0 | 68.00% | 12 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 431 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000523463 | 10kV菠农线毛坪台区配变 | 10 | 100 | 80 | 57.18 | 0 | 57.18% | 22.82 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 432 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000523584 | 10kV菠农线上宅二台区 | 10 | 80 | 64 | 32.7 | 0 | 40.88% | 31.3 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 433 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000523585 | 10kV菠农线超美水库台区配变 | 10 | 50 | 40 | 38 | 0 | 76.00% | 2 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 434 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000523586 | 10kV菠农线下宅二台区配变 | 10 | 100 | 80 | 32 | 0 | 32.00% | 48 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 435 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000525846 | 10kV青岭线周塘5组新增公变 | 10 | 50 | 40 | 32.73 | 0 | 65.46% | 7.27 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 436 | 东安县 | 配电运检班 | 1000526762 | 10kV莲城线石桥公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 437 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000526838 | 10kV莲渌线蔡家村水库旁公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 438 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000526839 | 10kV莲渌线蔡家村5.13组新增公变 | 10 | 100 | 80 | 89.1 | 0 | 89.10% | -9.1 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 439 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000527684 | 10kV莲渌线蔡家1.2.3组新增公变 | 10 | 100 | 80 | 34.8 | 0 | 34.80% | 45.2 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 440 | 东安县 | 配电运检班 | 1000528153 | 10kV青城线农村商业银行#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 441 | 东安县 | 配电运检班 | 1000528154 | 10kV青城线农村商业银行#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 442 | 东安县 | 配电运检班 | 1000528155 | 10kV青城线田园都市#4公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 443 | 东安县 | 配电运检班 | 1000530219 | 10kV菠东线舜德书香#2公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 444 | 东安县 | 配电运检班 | 1000530220 | 10kV菠东线舜德书香#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 445 | 东安县 | 配电运检班 | 1000530706 | 四小春天 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 446 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000531075 | 10kV青岭线鹿鸣村委会公变 | 10 | 100 | 80 | 80 | 0 | 80.00% | 0 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 447 | 东安县 | 配电运检班 | 1000531635 | 10kV菠东线舜德佳苑#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 448 | 东安县 | 配电运检班 | 1000531636 | 10kV菠东线舜德佳苑#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 449 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000533654 | 10kV莲茶线莲微支线#09杆莲塘村铲子亭台区新增柱上变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 450 | 东安县 | 配电运检班 | 1000533674 | 10kV青工IV线碧桂园#2公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 451 | 东安县 | 配电运检班 | 1000533675 | 10kV青工IV线碧桂园#3公用箱变 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 452 | 东安县 | 配电运检班 | 1000533676 | 10kV青工IV线碧桂园#1公用箱变 | 10 | 500 | 400 | 28 | 0 | 5.60% | 372 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 453 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000534273 | 10kV端云线顶戈塘村新增公变 | 10 | 50 | 40 | 40 | 0 | 80.00% | 0 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 454 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000534375 | 10kV下渌线秦塘岭支线#08杆秦塘村2号台区新增柱上变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 455 | 东安县 | 配电运检班 | 1000534535 | 10kV铁华线白牙甸#2杆上公用变 | 10 | 400 | 320 | 106.55 | 0 | 26.64% | 213.45 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 456 | 东安县 | 配电运检班 | 1000535599 | 10kV铁林线红岭花园新增公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 457 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000536126 | 10kV铁湖线永富村委会公变 | 10 | 200 | 160 | 38.5 | 0 | 19.25% | 121.5 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 458 | 东安县 | 配电运检班 | 1000536412 | 10kV青潇线潇湘第一城#7公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 459 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000536651 | 黄土脑村5组 | 10 | 100 | 80 | 23 | 0 | 23.00% | 57 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 460 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000536732 | 10kV井松线宥江桥牛婆岭新增公变 | 10 | 200 | 160 | 38.15 | 0 | 19.08% | 121.85 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 461 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000537159 | 10kV青岭线周塘1.2.3组新增公变 | 10 | 200 | 160 | 71 | 0 | 35.50% | 89 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 462 | 东安县 | 配电运检班 | 1000538137 | 10kV莲城线石桥#1公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 463 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000538264 | 凉水井村郑家 | 10 | 100 | 80 | 38.08 | 0 | 38.08% | 41.92 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 464 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000538265 | 金溪村松树山 | 10 | 100 | 80 | 38 | 0 | 38.00% | 42 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 465 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000538266 | 汉寿村文口塘 | 10 | 100 | 80 | 54 | 0 | 54.00% | 26 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 466 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000538311 | 10kV青岭线大丘6组公变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 467 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000538312 | 10kV青岭线大丘5组公变 | 10 | 100 | 80 | 86.4 | 0 | 86.40% | -6.4 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 468 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000539138 | 黄土脑村4-8组 | 10 | 100 | 80 | 40 | 0 | 40.00% | 40 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 469 | 东安县 | 配电运检班 | 1000540582 | 10kV莲城II线蔬菜办#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 470 | 东安县 | 配电运检班 | 1000540583 | 10kV莲城II线龙溪花园#4公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 40 | 0 | 10.00% | 280 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 471 | 东安县 | 配电运检班 | 1000540799 | 10kV菠石线宏基小区#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 472 | 东安县 | 配电运检班 | 1000540800 | 10kV菠石线建筑公司#3公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 473 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000541055 | 10kV菠农线小心田10组新增台区配变 | 10 | 200 | 160 | 25 | 0 | 12.50% | 135 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 474 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000542924 | 10kV布茶线独石台区配变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 475 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000542925 | 10kV布茶线挡风铺台区配变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 476 | 东安县 | 配电运检班 | 1000543784 | 10kV青潇线潇湘第一城#8公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 477 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000543897 | 10kV菠农线叉路口二台区配变 | 10 | 500 | 400 | 111.68 | 0 | 22.34% | 288.32 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 478 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000544027 | 毛坪村雷打冲 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 479 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000544312 | 10kV菠农线鹿冲台区配变 | 10 | 100 | 80 | 25.65 | 0 | 25.65% | 54.35 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 480 | 东安县 | 配电运检班 | 1000544624 | 10kV铁林线老火车站公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 481 | 东安县 | 配电运检班 | 1000544754 | 10kV青锦线管委会#3公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青锦线338 | 110kV青土坪变电站 |
| 482 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000545022 | 云山村胡家岭 | 10 | 80 | 64 | 33.2 | 0 | 41.50% | 30.8 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 483 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000545023 | 黄土脑村1-10组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 484 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000545176 | 10kV布茶线吉星二台区配变 | 10 | 200 | 160 | 90.16 | 0 | 45.08% | 69.84 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 485 | 东安县 | 配电运检班 | 1000545284 | 10kV青工II线工业小区#5公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 486 | 东安县 | 配电运检班 | 1000545285 | 10kV菠石线御澜府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 487 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000545321 | 10kV井松线岭芝村新屋公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 488 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000545322 | 10kV井松线半町村黄家院子公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 489 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000547131 | 芭蕉村唐家 | 10 | 200 | 160 | 165 | 0 | 82.50% | -5 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 490 | 东安县 | 配电运检班 | 1000547187 | 10kV青工II线三小#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 328 | 0 | 82.00% | -8 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 491 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000548637 | 10kV莲茶线麦芽二台区配变 | 10 | 200 | 160 | 175 | 0 | 87.50% | -15 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 492 | 东安县 | 配电运检班 | 1000550119 | 10kV青潇线潇湘第一城#6公用箱变 | 10 | 1250 | 1000 | 0 | 0 | 0.00% | 1000 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 493 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000556521 | 10kV布茶线吉星三台区配变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 494 | 东安县 | 配电运检班 | 1000557356 | 10kV菠东线老火车站宿舍#2公用箱变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 495 | 东安县 | 配电运检班 | 1000557357 | 10kV菠东线老火车站宿舍#1公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 496 | 东安县 | 配电运检班 | 1000557358 | 10kV铁林线二市场#1公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 479.82 | 0 | 76.16% | 24.18 | 铁林线304 | 110kV铁炉变电站 |
| 497 | 东安县 | 配电运检班 | 1000559895 | 10kV铁天线万兴雅苑#4公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 498 | 东安县 | 配电运检班 | 1000562755 | 10kV青水线135公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 170 | 0 | 42.50% | 150 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 499 | 东安县 | 配电运检班 | 1000562756 | 10kV青工III线南华实业三好口罩厂公用箱变 | 10 | 250 | 200 | 160 | 0 | 64.00% | 40 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 500 | 东安县 | 配电运检班 | 1000562819 | 10kV青岭线联华纺织公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 501 | 东安县 | 配电运检班 | 1000562820 | 10kV青水线瑞麟电业公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 502 | 东安县 | 配电运检班 | 1000563576 | 10kV铁东线御江苑4#公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁东线306 | 110kV铁炉变电站 |
| 503 | 东安县 | 配电运检班 | 1000563851 | 10kV青岭线联华纺织有限公司门面公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 504 | 东安县 | 配电运检班 | 1000563852 | 10kV青岭线东润公司公用箱变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 505 | 东安县 | 配电运检班 | 1000564710 | 10kV青潇线潇湘第一城#10公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 506 | 东安县 | 配电运检班 | 1000567622 | 10kV菠石线御澜府#2公用箱变间隔配电变压器 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 507 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000568590 | 10kV布茶线石门台区 | 10 | 100 | 80 | 70 | 0 | 70.00% | 10 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 508 | 东安县 | 配电运检班 | 1000568735 | 10kV青水线泰源乐器公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 509 | 东安县 | 配电运检班 | 1000569425 | 10kV菠城线如意山庄#1补点公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 510 | 东安县 | 配电运检班 | 1000569518 | 10kV青工IV线碧桂园#5公用箱变 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 511 | 东安县 | 配电运检班 | 1000569519 | 10kV青工IV线碧桂园#4公用箱变 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 512 | 东安县 | 配电运检班 | 1000569934 | 10kV青工II线电力局#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 513 | 东安县 | 配电运检班 | 1000571700 | 10kV青滨线青土坪2#公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 514 | 东安县 | 配电运检班 | 1000572084 | 10kV青潇线新华书店#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 515 | 东安县 | 配电运检班 | 1000572177 | 10kV莲城II线印染厂#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 516 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000576232 | 10kV铁湖线仁山3.10组公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 517 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000576517 | 小心田7组配电变压器 | 10 | 400 | 320 | 132 | 0 | 33.00% | 188 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 518 | 东安县 | 配电运检班 | 1000578758 | 10kV青工II线青山坞#2公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 53.615 | 0 | 13.40% | 266.385 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 519 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000580287 | 10kV菠农线黄家铺二台区配变 | 10 | 100 | 80 | 70 | 0 | 70.00% | 10 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 520 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000580288 | 10kV菠农线黄泥塘台区配变 | 10 | 50 | 40 | 30.25 | 0 | 60.50% | 9.75 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 521 | 东安县 | 配电运检班 | 1000580786 | 10kV青城线东安地方税务公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 522 | 东安县 | 配电运检班 | 1000581011 | 10kV莲城线六家湾公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 523 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000581525 | 10kV端云线大夫枫木塘村新增公变 | 10 | 100 | 80 | 73 | 0 | 73.00% | 7 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 524 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000581626 | 10kV端云线大夫村藤花塘新增公变 | 10 | 50 | 40 | 27 | 0 | 54.00% | 13 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 525 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000581627 | 10kV端云线大夫村水埠塘新增公变 | 10 | 50 | 40 | 32.4 | 0 | 64.80% | 7.6 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 526 | 东安县 | 配电运检班 | 1000582252 | 10kV莲茶线翰林名邸III期#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 527 | 东安县 | 配电运检班 | 1000582253 | 10kV莲茶线翰林名邸III期#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 528 | 东安县 | 配电运检班 | 1000582355 | 10kV铁城I线A区#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 529 | 东安县 | 配电运检班 | 1000582356 | 10kV铁城I线A区#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 530 | 东安县 | 配电运检班 | 1000582615 | 10kV莲城线华强公租房公#1用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 531 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000583941 | 10kV布茶线新亭子台区配变 | 10 | 100 | 80 | 82 | 0 | 82.00% | -2 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 532 | 东安县 | 配电运检班 | 1000584014 | 10kV菠东线御景府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 533 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000585315 | 10kV莲渌线案塘村1-2组台区新增变压器 | 10 | 100 | 80 | 50 | 0 | 50.00% | 30 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 534 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000585565 | 10kV青岭线鹿鸣2组公变 | 10 | 100 | 80 | 66 | 0 | 66.00% | 14 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 535 | 东安县 | 配电运检班 | 1000585934 | 10kV菠东线恒惠春天里#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 536 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000586286 | 华石村迎春桥 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 537 | 东安县 | 配电运检班 | 1000587509 | 10kV铁天线铁炉村#2公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 106 | 0 | 53.00% | 54 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 538 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000587637 | 10kV菠农线青井二台区配变 | 10 | 100 | 80 | 56 | 0 | 56.00% | 24 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 539 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000587708 | 10kV莲渌线伍花坪台区新增柱上变压器 | 10 | 50 | 40 | 27 | 0 | 54.00% | 13 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 540 | 东安县 | 配电运检班 | 1000587988 | 10kV铁华线滨江99公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 541 | 东安县 | 配电运检班 | 1000588709 | 10kV铁华线湖塘1组公用杆变柱上 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 542 | 东安县 | 配电运检班 | 1000588710 | 10kV莲渌线湖塘1组公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 34.5 | 0 | 34.50% | 45.5 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 543 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000591437 | 10kV莲茶线莲塘4片新增台区柱上变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 544 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000591439 | 10kV莲渌线秦塘村3号新增台区柱上变压器 | 10 | 100 | 80 | 27 | 0 | 27.00% | 53 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 545 | 东安县 | 配电运检班 | 1000593072 | 10kV菠石线山子岭农贸市场#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 546 | 东安县 | 配电运检班 | 1000593073 | 10kV菠石线山子岭农贸市场#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 547 | 东安县 | 配电运检班 | 1000593074 | 10kV铁华线滨江幸福湾#1公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 548 | 东安县 | 配电运检班 | 1000593075 | 10kV铁华线滨江幸福湾#2公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 549 | 东安县 | 配电运检班 | 1000593710 | 10kV铁华线水岸兰庭#2公用箱变间隔配电变压器 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 550 | 东安县 | 配电运检班 | 1000593711 | 10kV铁华线水岸兰庭#1公用箱变间隔配电变压器 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 551 | 东安县 | 配电运检班 | 1000595167 | 10kV青工III线云生竹业公租房公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 282.855 | 0 | 35.36% | 357.145 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 552 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000595260 | 川岩村4-6组 | 10 | 100 | 80 | 67 | 0 | 67.00% | 13 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 553 | 东安县 | 配电运检班 | 1000595680 | 10kV青城线雅杏苑公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 554 | 东安县 | 配电运检班 | 1000598606 | 10kV青工II线交警队公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青工Ⅰ线312 | 110kV青土坪变电站 |
| 555 | 东安县 | 配电运检班 | 1000599997 | 10kV铁天线园丁花园#4公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 556 | 东安县 | 配电运检班 | 1000599998 | 10kV铁天线园丁花园#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 557 | 东安县 | 配电运检班 | 1000603582 | 10kV菠石线御澜府#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 558 | 东安县 | 配电运检班 | 1000603583 | 10kV青潇线潇湘第一城#9公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 559 | 东安县 | 配电运检班 | 1000604311 | 10kV青工IV线崇德学府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 560 | 东安县 | 配电运检班 | 1000604312 | 10kV青工IV线崇德学府#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 561 | 东安县 | 配电运检班 | 1000604313 | 10kV青工IV线崇德学府#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 562 | 东安县 | 配电运检班 | 1000605646 | 10kV菠东线御景府#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 563 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000606897 | 汉寿村谭家 | 10 | 100 | 80 | 90.34 | 0 | 90.34% | -10.34 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 564 | 东安县 | 配电运检班 | 1000608287 | 10kV铁华线白牙甸#1公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 110.795 | 0 | 17.59% | 393.205 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 565 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000608777 | 10kV莲渌线新屋6.8组新增台区柱上变压器 | 10 | 100 | 80 | 91.58 | 0 | 91.58% | -11.58 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 566 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000610253 | 10kV莲渌线秦塘村邓子岭台区新增柱上变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 567 | 东安县 | 配电运检班 | 1000610289 | 10kV铁华线牌楼公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 568 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000610575 | 10kV端云线白鹤村11.12组新增变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 569 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000610871 | 10kV端云线山口铺10组新增变压器 | 10 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0.00% | 100 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 570 | 东安县 | 配电运检班 | 1000611147 | 10kV青合线东安府#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 571 | 东安县 | 配电运检班 | 1000611148 | 10kV青合线东安府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 572 | 东安县 | 配电运检班 | 1000612045 | 10kV青工IV线碧桂园#8公用箱变 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 573 | 东安县 | 配电运检班 | 1000612106 | 10kV青工IV线碧桂园#6公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 574 | 东安县 | 配电运检班 | 1000612107 | 10kV青工IV线碧桂园#7公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 575 | 东安县 | 配电运检班 | 1000612542 | 10kV菠石线御澜府#4公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 576 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000613522 | 凉水井村叶家 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 577 | 东安县 | 配电运检班 | 1000613961 | 10kV菠东线四小金街公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 578 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000614797 | 10kV铁湖线弹夹5.6.7组新增变压器 | 10 | 200 | 160 | 102 | 0 | 51.00% | 58 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 579 | 东安县 | 配电运检班 | 1000617198 | 10kV铁华线滨江一号#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 580 | 东安县 | 配电运检班 | 1000617199 | 10kV铁华线滨江一号#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 581 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000617206 | 10kV莲渌线旺丰3.4组新增变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 582 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000617343 | 10kV莲城线莲塘新办公楼台区新增变压器 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 583 | 东安县 | 配电运检班 | 1000617367 | 10kV青合线望江府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 584 | 东安县 | 配电运检班 | 1000619310 | 10kV莲城II线奥运公用安置房#2公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 585 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000619606 | 10kV铁湖线弹夹1.2.9.11组新增变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 586 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000621517 | 大井村瓦厂岭 | 10 | 100 | 80 | 49 | 0 | 49.00% | 31 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 587 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000622094 | 大井村4组 | 10 | 200 | 160 | 92.4 | 0 | 46.20% | 67.6 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 588 | 东安县 | 配电运检班 | 1000622263 | 10kV菠石线山子岭充电桩公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 589 | 东安县 | 配电运检班 | 1000623009 | 10kV菠东线桃李郡#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 590 | 东安县 | 配电运检班 | 1000623010 | 10kV铁城I线A区A5公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 591 | 东安县 | 配电运检班 | 1000623011 | 10kV铁城I线A区A6公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 592 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000624418 | 10kV井松线禾市村广场台区变压器 | 10 | 200 | 160 | 146 | 0 | 73.00% | 14 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 593 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000624419 | 10kV铁湖线小车安置房新增变压器 | 10 | 50 | 40 | 35 | 0 | 70.00% | 5 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 594 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000628931 | 10kV菠农线秋家二台区配变 | 10 | 100 | 80 | 77.55 | 0 | 77.55% | 2.45 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 595 | 东安县 | 配电运检班 | 1000630493 | 10kV青工IV线崇德学府#4公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 596 | 东安县 | 配电运检班 | 1000631031 | 10kV铁华线藏龙湾II期#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 597 | 东安县 | 配电运检班 | 1000631032 | 10kV铁华线藏龙湾II期#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 598 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000631595 | 10kV端云线福江学校台区变压器 | 10 | 80 | 64 | 58.63 | 0 | 73.29% | 5.37 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 599 | 东安县 | 配电运检班 | 1000633319 | 10kV青工IV线亿联商贸城小区#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 600 | 东安县 | 配电运检班 | 1000633320 | 10kV青工IV线亿联商贸城小区#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 601 | 东安县 | 配电运检班 | 1000633321 | 10kV青工IV线亿联商贸城小区#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 602 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000634588 | 白鹤村谢家公变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 603 | 东安县 | 配电运检班 | 1000634753 | 10kV青滨线清华园小区#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 604 | 东安县 | 配电运检班 | 1000634754 | 10kV青滨线清华园小区#4公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 605 | 东安县 | 配电运检班 | 1000635955 | 10kV青滨线清华园小区#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 606 | 东安县 | 配电运检班 | 1000635956 | 10kV青滨线清华园小区#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 607 | 东安县 | 配电运检班 | 1000638472 | 10kV铁城I线A区1栋公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 608 | 东安县 | 配电运检班 | 1000638473 | 10kV铁城I线A区2栋公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 609 | 东安县 | 配电运检班 | 1000638919 | 10kV铁城I线B区5栋公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 610 | 东安县 | 配电运检班 | 1000640032 | 10kV菠石线七零沙厂安置房公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 611 | 东安县 | 配电运检班 | 1000641358 | 10kV青合线东安书香府邸#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 612 | 东安县 | 配电运检班 | 1000641359 | 10kV青合线东安书香府邸#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 613 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000641961 | 凉水井村8组 | 10 | 100 | 80 | 76 | 0 | 76.00% | 4 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 614 | 东安县 | 配电运检班 | 1000643298 | 10kV青工IV线碧桂园#9公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 615 | 东安县 | 配电运检班 | 1000643299 | 10kV青工IV线碧桂园#10公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 616 | 东安县 | 配电运检班 | 1000643346 | 10kV莲城II线老电力公司充电桩公用杆变 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 617 | 东安县 | 配电运检班 | 1000643360 | 10kV菠东线恒惠春天里#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 618 | 东安县 | 配电运检班 | 1000643871 | 10kV青工IV线亿联商贸城小区#5公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 619 | 东安县 | 配电运检班 | 1000643872 | 10kV青工IV线亿联商贸城小区#4公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 620 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000645695 | 端桥铺村黄家坪 | 10 | 200 | 160 | 139.5 | 0 | 69.75% | 20.5 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 621 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000645696 | 端桥铺村社场坪 | 10 | 100 | 80 | 31 | 0 | 31.00% | 49 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 622 | 东安县 | 配电运检班 | 1000648033 | 10kV菠东线桃李郡#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 623 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000648260 | 茶源14组（新）台区 | 10 | 100 | 80 | 51 | 0 | 51.00% | 29 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 624 | 东安县 | 配电运检班 | 1000650411 | 10kV青滨线徐福桃花源#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 625 | 东安县 | 配电运检班 | 1000650412 | 10kV青滨线徐福桃花源#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 626 | 东安县 | 配电运检班 | 1000653737 | 10kV菠东线帝景华庭II期#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 627 | 东安县 | 配电运检班 | 1000653738 | 10kV菠东线帝景华庭II期#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 628 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000657309 | 桐子山9-10组公变 | 10 | 200 | 160 | 150 | 0 | 75.00% | 10 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 629 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000659817 | 了井塘村4-5组台区 | 10 | 200 | 160 | 105.4 | 0 | 52.70% | 54.6 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 630 | 东安县 | 配电运检班 | 1000663502 | 10kV青工III线开发区1台区补点公用杆变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 631 | 东安县 | 配电运检班 | 1000664830 | 10kV菠东线加州国际#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 632 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000666136 | 秦塘村火岭台区 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 633 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000666934 | 10kV端云线廖家村槽家变压器 | 10 | 100 | 80 | 71 | 0 | 71.00% | 9 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 634 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000666935 | 10kV端云线九甲文变压器 | 10 | 100 | 80 | 20 | 0 | 20.00% | 60 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 635 | 东安县 | 配电运检班 | 1000667442 | 10kV青工III线东安县南方纺织公租房集中隔离点 | 10 | 800 | 640 | 141.7 | 0 | 17.71% | 498.3 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 636 | 东安县 | 紫溪供电所 | 1000668155 | 案塘村 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 637 | 东安县 | 配电运检班 | 1000669577 | 10kV青工IV线崇德华府#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 638 | 东安县 | 配电运检班 | 1000669578 | 10kV青工IV线崇德华府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 639 | 东安县 | 配电运检班 | 1000670309 | 10kV莲城线氮肥厂#5公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 25 | 0 | 12.50% | 135 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 640 | 东安县 | 水靖供电所 | 1000674316 | 10kV菠农线三棋岭台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 641 | 东安县 | 配电运检班 | 1000674529 | 10kV青合线望江府#2公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 642 | 东安县 | 配电运检班 | 1000674530 | 10kV青合线望江府#4公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 643 | 东安县 | 配电运检班 | 1000674532 | 10kV莲九线伯爵山庄II期#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 644 | 东安县 | 配电运检班 | 1000674533 | 10kV莲九线伯爵山庄II期#1公用箱变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 莲九线316 | 110kV莲塘变电站 |
| 645 | 东安县 | 配电运检班 | 1000674534 | 10kV青合线望江府#5公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青合线344 | 110kV青土坪变电站 |
| 646 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1000676223 | 10kV端云线玉塘村易家台区 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 647 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1000677354 | 凉水井村7组 | 10 | 200 | 160 | 82.5 | 0 | 41.25% | 77.5 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 648 | 东安县 | 配电运检班 | 1000839059 | 10kV铁城I线E19至21栋公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁城I线308 | 110kV铁炉变电站 |
| 649 | 东安县 | 配电运检班 | 1000938064 | 10kV青工III线林丰科技#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 650 | 东安县 | 配电运检班 | 1000938065 | 10kV青工III线林丰科技#2公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 651 | 东安县 | 配电运检班 | 1000988063 | 10kV菠石线农贸市场#3公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 652 | 东安县 | 配电运检班 | 1001114055 | 10kV铁天线铁炉变电站公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 653 | 东安县 | 配电运检班 | 1032919461 | 财政局配电变压器 | 10 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0.00% | 400 | 菠石线308 | 110kV菠萝山变电站 |
| 654 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099846391 | 水口3-4组配电变压器 | 10 | 160 | 128 | 135.71 | 0 | 84.82% | -7.71 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 655 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847404 | 枧田配电变压器 | 10 | 125 | 100 | 98 | 0 | 78.40% | 2 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 656 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847405 | 麦芽村配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 99.19 | 0 | 99.19% | -19.19 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 657 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847406 | 吉星配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 76.43 | 0 | 76.43% | 3.57 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 658 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847407 | 炉头江配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 160 | 0 | 80.00% | 0 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 659 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847409 | 界牌配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 660 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847410 | 廉租房配电变压器 | 10 | 630 | 504 | 222.4 | 0 | 35.30% | 281.6 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 661 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847412 | 陀下配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 97.8 | 0 | 97.80% | -17.8 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 662 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847413 | 青井配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 71 | 0 | 71.00% | 9 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 663 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847414 | 茶源13组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 664 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847415 | 烟竹7组配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 29.43 | 0 | 58.86% | 10.57 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 665 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847417 | 下宅配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 45 | 0 | 22.50% | 115 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 666 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847418 | 上宅配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 29.7 | 0 | 59.40% | 10.3 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 667 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847419 | 秋家配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 668 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847420 | 苍头6组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 669 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847421 | 小心田9.14组配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 670 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847422 | 小心田11组配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 139 | 0 | 69.50% | 21 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 671 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847423 | 鲁塘坪配电变压器 | 10 | 80 | 64 | 32.7 | 0 | 40.88% | 31.3 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 672 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847431 | 牛栏坪配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 26 | 0 | 52.00% | 14 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 673 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847433 | 黄家铺配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 121.875 | 0 | 60.94% | 38.125 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 674 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847434 | 了井塘配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 178.97 | 0 | 89.49% | -18.97 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 675 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847435 | 金竹山(水)配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 84.225 | 0 | 84.23% | -4.225 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 676 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847436 | 苍头1组配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 677 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847438 | 小心田8组配电变压器 | 10 | 125 | 100 | 29 | 0 | 23.20% | 71 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 678 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847440 | 梅岭配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 33 | 0 | 66.00% | 7 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 679 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847441 | 枧田村2台区(水) | 10 | 160 | 128 | 30.8 | 0 | 19.25% | 97.2 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 680 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847442 | 水口5组配电变压器 | 10 | 160 | 128 | 0 | 0 | 0.00% | 128 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 681 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847443 | 九极岭配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 682 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847454 | 高仕塘配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 26.4 | 0 | 52.80% | 13.6 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 683 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847457 | 井门口5-8组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 82 | 0 | 82.00% | -2 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 684 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847458 | 烟竹5-6组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 685 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847459 | 茶源5组配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 50 | 0 | 25.00% | 110 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 686 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847460 | 苍头3.5组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 32.7 | 0 | 32.70% | 47.3 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 687 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847461 | 烟竹1-4组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 688 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847462 | 井门口1-4组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 39.24 | 0 | 39.24% | 40.76 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 689 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847463 | 烟竹8-10组配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 690 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847469 | 坝仔门口配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 71.15 | 0 | 71.15% | 8.85 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 691 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847470 | 桐子山7-10(水)配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 692 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847471 | 岳竹山配电变压器 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 693 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847472 | 光塘配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 151.35 | 0 | 75.68% | 8.65 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 694 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847473 | 樟树头配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 21 | 0 | 10.50% | 139 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 695 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847475 | 下桐子山配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 25 | 0 | 12.50% | 135 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 696 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847476 | 麦芽6.7组配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 28.34 | 0 | 56.68% | 11.66 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 697 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847478 | 小心田4-6组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 62 | 0 | 62.00% | 18 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 698 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847479 | 茶源1-3组配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 69 | 0 | 34.50% | 91 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 699 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847480 | 水口1-2组配电变压器 | 10 | 50 | 40 | 29.75 | 0 | 59.50% | 10.25 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 700 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847481 | 茶源14组配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 29 | 0 | 14.50% | 131 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 701 | 东安县 | 水靖供电所 | 1099847482 | 小心田10.11组配电变压器 | 10 | 200 | 160 | 110 | 0 | 55.00% | 50 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 702 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1099851128 | 大比村2-8组新增 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 703 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1099851286 | 凉水井村胡家 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 704 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1099851287 | 金溪村水岩 | 10 | 100 | 80 | 35.75 | 0 | 35.75% | 44.25 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 705 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1099851313 | 福江村新增台区 | 10 | 100 | 80 | 60 | 0 | 60.00% | 20 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 706 | 东安县 | 井头圩供电所 | 1099853311 | 禾市台区3 | 10 | 100 | 80 | 63 | 0 | 63.00% | 17 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 707 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1099853613 | 毛坪村新户塘 | 10 | 100 | 80 | 62 | 0 | 62.00% | 18 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 708 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1099853620 | 毛坪老屋冲 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 709 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 1099853824 | 毛坪村井家冲 | 10 | 100 | 80 | 26 | 0 | 26.00% | 54 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 710 | 东安县 | 紫溪供电所 | 4.30E+15 | 10kV莲城II线莲塘三片 | 10 | 100 | 80 | 33 | 0 | 33.00% | 47 | 莲城Ⅱ线324 | 110kV莲塘变电站 |
| 711 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 4.30E+15 | 听上村香花 | 10 | 100 | 80 | 63 | 0 | 63.00% | 17 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 712 | 东安县 | 井头圩供电所 | 4.30E+15 | 10kV青岭线小埠头2、3、4组公用杆变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 713 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青潇线元一云溪府#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 714 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青滨线三所合一公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 715 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青潇线元一云溪府#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青潇线306 | 110kV青土坪变电站 |
| 716 | 东安县 | 水靖供电所 | 4.31E+15 | 茶源7组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 25 | 0 | 25.00% | 55 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 717 | 东安县 | 水靖供电所 | 4.31E+15 | 茶源6组配电变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 718 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV莲城线华强公租房#2公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 莲城线322 | 110kV莲塘变电站 |
| 719 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青工IV线徐福天誉#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 720 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青岭线联华纺织新增公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 721 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青城线紫水一方#2号公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 41 | 0 | 6.51% | 463 | 青城线336 | 110kV青土坪变电站 |
| 722 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 4.31E+15 | 10kV端镇线凉水井村岔路口台区 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 723 | 东安县 | 井头圩供电所 | 4.31E+15 | 群山村水库 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 724 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 4.31E+15 | 拱桥村9组 | 10 | 200 | 160 | 42 | 0 | 21.00% | 118 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 725 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青工III线工业园135新增公用杆变 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 726 | 东安县 | 水靖供电所 | 4.31E+15 | 茶源1-3组新增2台区 | 10 | 100 | 80 | 88.29 | 0 | 88.29% | -8.29 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 727 | 东安县 | 井头圩供电所 | 4.31E+15 | 小江口村3、4组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青铁线328 | 110kV青土坪变电站 |
| 728 | 东安县 | 紫溪供电所 | 4.31E+15 | 新建莲塘一片公变3#台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 729 | 东安县 | 紫溪供电所 | 4.31E+15 | 新建案塘火岭3#台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 730 | 东安县 | 紫溪供电所 | 4.31E+15 | 新建莲塘一片公变2#台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 731 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青工IV线徐福天誉#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 732 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 4.31E+15 | 毛坪村果马冲 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 733 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青工IV线崇德华府#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青工Ⅳ线322 | 110kV青土坪变电站 |
| 734 | 东安县 | 井头圩供电所 | 4.31E+15 | 玉塘村1、2组新增 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 735 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10KV铁天线紫江北苑公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 736 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV莲茶线氮肥厂安置房#1公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 737 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV莲茶线氮肥厂安置房#2公用箱变 | 10 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0.00% | 800 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 738 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV菠辉线学府城#2公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠辉线322 | 110kV菠萝山变电站 |
| 739 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV菠辉线学府城#1公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠辉线322 | 110kV菠萝山变电站 |
| 740 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青工III线135工业园C区公用箱变 | 10 | 630 | 504 | 0 | 0 | 0.00% | 504 | 青工Ⅲ线318 | 110kV青土坪变电站 |
| 741 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青滨线徐福桃花源#4公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 742 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV青滨线徐福桃花源#3公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 青滨线342 | 110kV青土坪变电站 |
| 743 | 东安县 | 紫溪供电所 | 4.31E+15 | 10kV莲渌线毛坪3.6组新建2台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 744 | 东安县 | 紫溪供电所 | 4.31E+15 | 10kV莲渌线毛坪3.6组新建1台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 745 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 4.31E+15 | 10kV端镇线俞家村马家冲配变台区 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 746 | 东安县 | 井头圩供电所 | 4.31E+15 | 九甲文村白子冲 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 747 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV菠城线龙溪一号#02公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 748 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV菠城线龙溪一号#01公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 749 | 东安县 | 配电运检班 | 4.31E+15 | 10kV菠城线龙溪一号#03公用箱变 | 10 | 800 | 640 | 0 | 0 | 0.00% | 640 | 菠城线332 | 110kV菠萝山变电站 |
| 750 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000037890 | 弹夹3.4.8.10组 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 751 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000038005 | 蒋家8.9组 | 10 | 50 | 40 | 33 | 0 | 66.00% | 7 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 752 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000038050 | 界牌村 | 10 | 100 | 80 | 56 | 0 | 56.00% | 24 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 753 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000038477 | 百花村王家 | 10 | 100 | 80 | 29 | 0 | 29.00% | 51 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 754 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000038478 | 百花村8组 | 10 | 100 | 80 | 87 | 0 | 87.00% | -7 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 755 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000039099 | 白竹村 | 10 | 80 | 64 | 64 | 0 | 80.00% | 0 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 756 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000039273 | 岭芝村军民桥 | 10 | 200 | 160 | 96.2 | 0 | 48.10% | 63.8 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 757 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000039780 | 大夫枫木塘村 | 10 | 100 | 80 | 32 | 0 | 32.00% | 48 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 758 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000039846 | 宥江桥 村 | 10 | 160 | 128 | 144.4 | 0 | 90.25% | -16.4 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 759 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000039847 | 大藕村7组公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 760 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000039854 | 双井塘村1-3组 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 761 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000040507 | 宥江桥村鸡公塘 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 762 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000041509 | 陡坡村7.8.9组 | 10 | 200 | 160 | 71 | 0 | 35.50% | 89 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 763 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000041615 | 山口铺 村 | 10 | 315 | 252 | 44 | 0 | 13.97% | 208 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 764 | 东安县 | 配电运检班 | 7000042508 | 杨家一组 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 菠东线304 | 110kV菠萝山变电站 |
| 765 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000043082 | 下界头村1组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 766 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000043128 | 下界头5-7组 | 10 | 100 | 80 | 84 | 0 | 84.00% | -4 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 767 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000044084 | 新屋村6-8组 | 10 | 200 | 160 | 126 | 0 | 63.00% | 34 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 768 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000044163 | 下界头村11组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 769 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000044715 | 华石村区中变 | 10 | 400 | 320 | 190.2 | 0 | 47.55% | 129.8 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 770 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000045295 | 同古1.9组 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 771 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000045342 | 毛坪村3-6组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 772 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000045469 | 荷池村变压器 | 10 | 125 | 100 | 95.6 | 0 | 76.48% | 4.4 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 773 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000045553 | 川岩 村 | 10 | 250 | 200 | 60.1 | 0 | 24.04% | 139.9 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 774 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000045708 | 群山村 | 10 | 400 | 320 | 161.74 | 0 | 40.44% | 158.26 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 775 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000045931 | 禾市村 | 10 | 400 | 320 | 202 | 0 | 50.50% | 118 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 776 | 东安县 | 配电运检班 | 7000046381 | 湖塘村（2） | 10 | 100 | 80 | 37.2 | 0 | 37.20% | 42.8 | 铁华线302 | 110kV铁炉变电站 |
| 777 | 东安县 | 水靖供电所 | 7000046395 | 油榨公变 | 10 | 100 | 80 | 23.8 | 0 | 23.80% | 56.2 | 菠农线318 | 110kV菠萝山变电站 |
| 778 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000046653 | 下界头村8-10组 | 10 | 100 | 80 | 67 | 0 | 67.00% | 13 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 779 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000046729 | 宥江桥村牛婆岭公变 | 10 | 100 | 80 | 55.7 | 0 | 55.70% | 24.3 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 780 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000046906 | 同古2组 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 781 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047023 | 小江口1.2组 | 10 | 200 | 160 | 88 | 0 | 44.00% | 72 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 782 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047057 | 京口村5、6组 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 783 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047058 | 蒋家10组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 784 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047079 | 江田村李子岭 | 10 | 30 | 24 | 37 | 0 | 123.33% | -13 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 785 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047080 | 江田村8组 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 786 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047081 | 白牙水村万家岭 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 787 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047082 | 榴星村 | 10 | 80 | 64 | 57.5 | 0 | 71.88% | 6.5 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 788 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047083 | 榴星村半山公变 | 10 | 80 | 64 | 95.43 | 0 | 119.29% | -31.43 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 789 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047084 | 长冲村茶源头 | 10 | 50 | 40 | 50 | 0 | 100.00% | -10 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 790 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047092 | 齐心村 半町 | 10 | 200 | 160 | 114.4 | 0 | 57.20% | 45.6 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 791 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047095 | 齐心村 雷家 | 10 | 200 | 160 | 162 | 0 | 81.00% | -2 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 792 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047206 | 榴星村 高步岭 | 10 | 100 | 80 | 40 | 0 | 40.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 793 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000047486 | 案塘村火岭 | 10 | 100 | 80 | 63 | 0 | 63.00% | 17 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 794 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000047489 | 秦塘村1-4组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 795 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000047495 | 毛坪村1.2.7组 | 10 | 100 | 80 | 62 | 0 | 62.00% | 18 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 796 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000047504 | 小力村1-4组 | 10 | 200 | 160 | 101 | 0 | 50.50% | 59 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 797 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000047832 | 大夫村水埠塘公变 | 10 | 50 | 40 | 29.7 | 0 | 59.40% | 10.3 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 798 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000048079 | 听上村 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 799 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000048280 | 秦塘村 | 10 | 200 | 160 | 65 | 0 | 32.50% | 95 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 800 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048560 | 大藕村公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 801 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048650 | 岭芝村公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 802 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048657 | 半町村 | 10 | 160 | 128 | 153.25 | 0 | 95.78% | -25.25 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 803 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048660 | 长冲村1-4组 | 10 | 100 | 80 | 75 | 0 | 75.00% | 5 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 804 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048665 | 高亭子村1-3组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 805 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048776 | 上界头村10-13组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 806 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048835 | 七里坪开发区 | 10 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 64 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 807 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048933 | 小车6.7组 | 10 | 315 | 252 | 0 | 0 | 0.00% | 252 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 808 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000048938 | 同古5.10组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 809 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049057 | 蔡家5.10组 | 10 | 50 | 40 | 39 | 0 | 78.00% | 1 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 810 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049060 | 大比村 | 10 | 200 | 160 | 173.29 | 0 | 86.65% | -13.29 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 811 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049066 | 荷池1.2组变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 812 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049083 | 荷池村10组 | 10 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 813 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049085 | 竹桥村 | 10 | 100 | 80 | 97.32 | 0 | 97.32% | -17.32 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 814 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049086 | 长寿村公变 | 10 | 100 | 80 | 41 | 0 | 41.00% | 39 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 815 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049087 | 京口村3组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 816 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049088 | 京口村4组 | 10 | 50 | 40 | 26.33 | 0 | 52.66% | 13.67 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 817 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000049178 | 莲塘四片 | 10 | 315 | 252 | 87 | 0 | 27.62% | 165 | 莲茶线318 | 110kV莲塘变电站 |
| 818 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049192 | 弹夹1.2.9.11组 | 10 | 100 | 80 | 76.22 | 0 | 76.22% | 3.78 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 819 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049196 | 毛坪村毛坪岭 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 820 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049199 | 俞家村 | 10 | 200 | 160 | 145.05 | 0 | 72.53% | 14.95 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 821 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049201 | 苏江村燕子山 | 10 | 50 | 40 | 33 | 0 | 66.00% | 7 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 822 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049202 | 华石村 | 10 | 100 | 80 | 38 | 0 | 38.00% | 42 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 823 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049204 | 黄土脑村2、3组 | 10 | 100 | 80 | 36 | 0 | 36.00% | 44 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 824 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049209 | 汉寿村刘家 | 10 | 100 | 80 | 29 | 0 | 29.00% | 51 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 825 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049213 | 月潭村石龙寺 | 10 | 100 | 80 | 36 | 0 | 36.00% | 44 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 826 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049226 | 凉水井村南涧河 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 827 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049227 | 鹿鸣2、4、5、6组 | 10 | 200 | 160 | 178 | 0 | 89.00% | -18 | 青岭线332 | 110kV青土坪变电站 |
| 828 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049314 | 弹夹5、6、7组 | 10 | 100 | 80 | 79 | 0 | 79.00% | 1 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 829 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049315 | 小江口3.4组 | 10 | 200 | 160 | 94 | 0 | 47.00% | 66 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 830 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049321 | 小车村 | 10 | 160 | 128 | 0 | 0 | 0.00% | 128 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |
| 831 | 东安县 | 配电运检班 | 7000049324 | 林角1-4组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 832 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000049392 | 10kV莲渌线秦塘村8组新台区 | 10 | 50 | 40 | 31 | 0 | 62.00% | 9 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 833 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049522 | 川岩456组长冲56组 | 10 | 100 | 80 | 39 | 0 | 39.00% | 41 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 834 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049524 | 同古6.8组 | 10 | 200 | 160 | 159.9 | 0 | 79.95% | 0.1 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 835 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049526 | 京口村1、2、8组 | 10 | 200 | 160 | 172.79 | 0 | 86.40% | -12.79 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 836 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049529 | 川岩中学公变 | 10 | 200 | 160 | 160 | 0 | 80.00% | 0 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 837 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049530 | 顶戈塘村公变 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 838 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049531 | 芭蕉村亭子桥公变 | 10 | 160 | 128 | 146 | 0 | 91.25% | -18 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 839 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049532 | 山口铺夹心板厂公变 | 10 | 315 | 252 | 97 | 0 | 30.79% | 155 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 840 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049533 | 大夫村李家 | 10 | 100 | 80 | 56 | 0 | 56.00% | 24 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 841 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049700 | 金溪村1-6组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 842 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000049851 | 俞家村6-10组 | 10 | 100 | 80 | 73 | 0 | 73.00% | 7 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 843 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000049867 | 陡坡村1-5组 | 10 | 315 | 252 | 216 | 0 | 68.57% | 36 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 844 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000049871 | 陡坡村6.10组 | 10 | 250 | 200 | 0 | 0 | 0.00% | 200 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 845 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049877 | 山口铺农技站公变 | 10 | 315 | 252 | 67.1 | 0 | 21.30% | 184.9 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 846 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049883 | 群山村葡萄新村 | 10 | 160 | 128 | 149 | 0 | 93.13% | -21 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 847 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049896 | 大夫村公变 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 848 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049898 | 廖家村 | 10 | 100 | 80 | 24.52 | 0 | 24.52% | 55.48 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 849 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049899 | 邬家村公变 | 10 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 64 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 850 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049900 | 大树脚村伍家冲 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 851 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049903 | 大树脚村公变 | 10 | 200 | 160 | 30 | 0 | 15.00% | 130 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 852 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049906 | 大树脚村兴隆桥公变 | 10 | 100 | 80 | 73 | 0 | 73.00% | 7 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 853 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000049930 | 官田5组 | 10 | 200 | 160 | 29 | 0 | 14.50% | 131 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 854 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050026 | 福江村 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 855 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000050206 | 云山村 | 10 | 200 | 160 | 48 | 0 | 24.00% | 112 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 856 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000050208 | 大刘村三角塘 | 10 | 100 | 80 | 80 | 0 | 80.00% | 0 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 857 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000050209 | 月潭村湾里张家 | 10 | 100 | 80 | 55.71 | 0 | 55.71% | 24.29 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 858 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050211 | 竹桥7.8组 | 10 | 30 | 24 | 8 | 0 | 26.67% | 16 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 859 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050214 | 齐心村 于家 | 10 | 200 | 160 | 146 | 0 | 73.00% | 14 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 860 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050216 | 山口铺小学公变 | 10 | 200 | 160 | 155 | 0 | 77.50% | 5 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 861 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050219 | 顶戈塘正马塘村柱上变压器 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 862 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050360 | 山口铺村10组公变 | 10 | 100 | 80 | 95 | 0 | 95.00% | -15 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 863 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050365 | 白鹤村6.7.14组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 864 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050366 | 白鹤村9.10组 | 10 | 50 | 40 | 29 | 0 | 58.00% | 11 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 865 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050369 | 白竹村对门岭 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 866 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050378 | 界牌村学校旁 | 10 | 100 | 80 | 33 | 0 | 33.00% | 47 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 867 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050381 | 大夫村藤花塘公变 | 10 | 100 | 80 | 62 | 0 | 62.00% | 18 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 868 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050382 | 大树脚村碉堡园公变 | 10 | 200 | 160 | 124.9 | 0 | 62.45% | 35.1 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 869 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000050667 | 大刘村黄家 | 10 | 200 | 160 | 139 | 0 | 69.50% | 21 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 870 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000050668 | 拱桥村 | 10 | 200 | 160 | 110.35 | 0 | 55.18% | 49.65 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 871 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050800 | 上界头村1-2组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 872 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000050811 | 蔡家村 | 10 | 160 | 128 | 66 | 0 | 41.25% | 62 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 873 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000051101 | 端桥铺供电所公变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 874 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000051102 | 端桥铺岔路口公变 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 875 | 东安县 | 配电运检班 | 7000051118 | 石油公司 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 青工Ⅱ线314 | 110kV青土坪变电站 |
| 876 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000051280 | 同古3.4组 | 10 | 100 | 80 | 25 | 0 | 25.00% | 55 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 877 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000051404 | 蒋家5.6组 | 10 | 100 | 80 | 70.43 | 0 | 70.43% | 9.57 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 878 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000051406 | 上界头村5、9组 | 10 | 100 | 80 | 46.6 | 0 | 46.60% | 33.4 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 879 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000051413 | 端桥铺村 | 10 | 200 | 160 | 94.5 | 0 | 47.25% | 65.5 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 880 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000051582 | 凉水井村小学旁 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 881 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000051897 | 双井塘村 | 10 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 64 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 882 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000051903 | 大井村老屋槽门 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 883 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000051964 | 金溪村7-12组 | 10 | 100 | 80 | 105 | 0 | 105.00% | -25 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 884 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000052143 | 大井永安堂 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 885 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000052305 | 豹虎岩三角亭公变 | 10 | 315 | 252 | 220.81 | 0 | 70.10% | 31.19 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 886 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000052352 | 蒋家3.4组 | 10 | 50 | 40 | 28.34 | 0 | 56.68% | 11.66 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 887 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000052354 | 群山村7组公变 | 10 | 50 | 40 | 23 | 0 | 46.00% | 17 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 888 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000052355 | 白竹村7、8组 | 10 | 100 | 80 | 38 | 0 | 38.00% | 42 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 889 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000052689 | 上界头村3-4组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 890 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000052781 | 百花村2、3组 | 10 | 50 | 40 | 33 | 0 | 66.00% | 7 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 891 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000052905 | 高亭子台区 | 10 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 64 | 青石Ⅰ线302 | 110kV青土坪变电站 |
| 892 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000052968 | 黄土脑村苦子山 | 10 | 100 | 80 | 49 | 0 | 49.00% | 31 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 893 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000052969 | 汉寿村小学旁 | 10 | 200 | 160 | 30 | 0 | 15.00% | 130 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 894 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000053067 | 长寿7.8组 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 895 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000053442 | 苏江村周梅山公变 | 10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0.00% | 40 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 896 | 东安县 | 紫溪供电所 | 7000053579 | 10kV莲渌线小栗村二台区配变 | 10 | 100 | 80 | 89 | 0 | 89.00% | -9 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 897 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000053655 | 蔡家1.2.3组 | 10 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0.00% | 64 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 898 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000053656 | 大比1.2.8组 | 10 | 50 | 40 | 29.98 | 0 | 59.96% | 10.02 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 899 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000053733 | 白鹤村1.2.3组 | 10 | 100 | 80 | 65 | 0 | 65.00% | 15 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 900 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000053967 | 蒋家1.2组 | 10 | 50 | 40 | 41.4 | 0 | 82.80% | -1.4 | 莲渌线314 | 110kV莲塘变电站 |
| 901 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000199722 | 玉塘村1、2组 | 10 | 100 | 80 | 40 | 0 | 40.00% | 40 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 902 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000199723 | 玉塘村3-5组、8-9组 | 10 | 160 | 128 | 40 | 0 | 25.00% | 88 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 903 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000199724 | 玉塘村6、10、11组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 904 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000201353 | 端桥铺小学公变 | 10 | 315 | 252 | 116 | 0 | 36.83% | 136 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 905 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000201354 | 华石村李家石 | 10 | 200 | 160 | 131.5 | 0 | 65.75% | 28.5 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 906 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 7000201355 | 听上龚家坝 | 10 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0.00% | 160 | 端镇线316 | 35kV端桥铺变电站 |
| 907 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202032 | 白鹤村4、5组 | 10 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0.00% | 80 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 908 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202033 | 白鹤村11.12组 | 10 | 100 | 80 | 67 | 0 | 67.00% | 13 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 909 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202034 | 白鹤村13组 | 10 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 910 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202035 | 九甲文村1.2.3组 | 10 | 100 | 80 | 79 | 0 | 79.00% | 1 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 911 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202036 | 九甲文村5、6组 | 10 | 200 | 160 | 54 | 0 | 27.00% | 106 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 912 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202037 | 九甲文村4、7、9组 | 10 | 160 | 128 | 164.61 | 0 | 102.88% | -36.61 | 端云线318 | 35kV端桥铺变电站 |
| 913 | 东安县 | 配电运检班 | 7000202370 | 铁炉村上片 | 10 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0.00% | 320 | 铁天线312 | 110kV铁炉变电站 |
| 914 | 东安县 | 井头圩供电所 | 7000202511 | 仁山村1、2、3组 | 10 | 100 | 80 | 64.13 | 0 | 64.13% | 15.87 | 铁湖线314 | 110kV铁炉变电站 |

| 序号 | 区县 | 供电所（工区） | 并网线路 | 电压等级（kV） | 线路主干线最小线径 | 最大允许安全电流(A)--按各线径中最小载流量填（电缆分直埋和电缆沟） | 输送容量 （MW） | 10千伏线路可接入分布式光伏容量（MW）--线路额定容量的80% | 现已并网分布式电源容量（MW） | 在建分布式光伏装机规模（MW） | 现已接入比例 | 2025年一季度剩余设备可开放容量（MW） | 备注 | 线路所属变电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安县 | 配电运检班 | 青岭线332 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 1.24 | 0.000 | 12.95% | 6.42 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 2 | 东安县 | 配电运检班 | 青潇线306 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 4.92 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 3 | 东安县 | 配电运检班 | 青合线344 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 4.92 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 4 | 东安县 | 配电运检班 | 青工Ⅰ线312 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 1.06 | 0.000 | 11.03% | 6.61 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 5 | 东安县 | 配电运检班 | 青松线326 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 4.92 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 6 | 东安县 | 配电运检班 | 莲渌线314 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 3.27 | 0.000 | 53.25% | 1.64 |  | 110kV莲塘变电站 |
| 7 | 东安县 | 配电运检班 | 莲九线316 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.83 | 0.093 | 14.94% | 4.00 |  | 110kV莲塘变电站 |
| 8 | 东安县 | 配电运检班 | 青工Ⅲ线318 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.83 | 0.000 | 13.56% | 4.09 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 9 | 东安县 | 配电运检班 | 青工Ⅳ线322 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.03 | 0.066 | 1.53% | 4.82 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 10 | 东安县 | 井头圩供电所 | 端云线318 | 10 | JKLYJ-120 | 352 | 6.10 | 4.88 | 3.66 | 0.000 | 59.96% | 1.22 |  | 35kV端桥铺变电站 |
| 11 | 东安县 | 鹿马桥供电所 | 端镇线316 | 10 | LGJ-120 | 405 | 7.01 | 5.61 | 3.43 | 0.077 | 50.00% | 2.10 |  | 35kV端桥铺变电站 |
| 12 | 东安县 | 配电运检班 | 青水线316 | 10 | JKLYJ-120 | 352 | 6.10 | 4.88 | 6.59 | 0.125 | 110.12% | -1.84 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 13 | 东安县 | 水靖供电所 | 菠农线318 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 3.45 | 0.156 | 37.67% | 4.05 |  | 110kV菠萝山变电站 |
| 14 | 东安县 | 配电运检班 | 莲城Ⅱ线324 | 10 | LGJ-150 | 460 | 7.97 | 6.37 | 0.50 | 0.077 | 7.22% | 5.80 |  | 110kV莲塘变电站 |
| 15 | 东安县 | 配电运检班 | 莲城线322 | 10 | YJLV22-3*400 | 378 | 6.55 | 5.24 | 0.60 | 0.125 | 11.12% | 4.51 |  | 110kV莲塘变电站 |
| 16 | 东安县 | 配电运检班 | 青城线336 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 0.70 | 0.739 | 15.04% | 6.22 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 17 | 东安县 | 配电运检班 | 青滨线342 | 10 | LGJ-95 | 355 | 6.15 | 4.92 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 4.92 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 18 | 东安县 | 配电运检班 | 青锦线338 | 10 | YJV22-3*300 | 428 | 7.41 | 5.93 | 0.43 | 0.283 | 9.60% | 5.22 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 19 | 东安县 | 配电运检班 | 青工Ⅱ线314 | 10 | YJV22-3*300 | 428 | 7.41 | 5.93 | 1.38 | 0.118 | 20.15% | 4.44 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 20 | 东安县 | 配电运检班 | 莲茶线318 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 1.17 | 0.000 | 12.24% | 6.49 |  | 110kV莲塘变电站 |
| 21 | 东安县 | 配电运检班 | 菠石线308 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 0.00 | 0.066 | 0.69% | 7.60 |  | 110kV菠萝山变电站 |
| 22 | 东安县 | 配电运检班 | 青铁线328 | 10 | LGJ-120 | 405 | 7.01 | 5.61 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 5.61 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 23 | 东安县 | 配电运检班 | 菠城Ⅱ线316 | 10 | LGJ-50 | 230 | 3.98 | 3.19 | 3.31 | 0.000 | 83.03% | -0.12 |  | 110kV菠萝山变电站 |
| 24 | 东安县 | 配电运检班 | 菠东线304 | 10 | JKLYJ-70 | 249 | 4.31 | 3.45 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 3.45 |  | 110kV菠萝山变电站 |
| 25 | 东安县 | 配电运检班 | 菠城线332 | 10 | YJLV22-3*400 | 378 | 6.55 | 5.24 | 0.37 | 0.000 | 5.72% | 4.86 |  | 110kV菠萝山变电站 |
| 26 | 东安县 | 配电运检班 | 菠双Ⅰ线324 | 10 | LGJ-185 | 535 | 9.27 | 7.41 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 7.41 |  | 110kV菠萝山变电站 |
| 27 | 东安县 | 配电运检班 | 铁城I线308 | 10 | JKLYJ-185 | 535 | 9.27 | 7.41 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 7.41 |  | 110kV铁炉变电站 |
| 28 | 东安县 | 配电运检班 | 铁华线302 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 0.56 | 0.000 | 5.89% | 7.10 |  | 110kV铁炉变电站 |
| 29 | 东安县 | 配电运检班 | 铁东线306 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 7.66 |  | 110kV铁炉变电站 |
| 30 | 东安县 | 井头圩供电所 | 铁湖线314 | 10 | YJLV22-3*300 | 332 | 5.75 | 4.60 | 0.79 | 0.000 | 13.73% | 3.81 |  | 110kV铁炉变电站 |
| 31 | 东安县 | 配电运检班 | 铁天线312 | 10 | JKLYJ-185 | 535 | 9.27 | 7.41 | 0.19 | 0.112 | 3.24% | 7.11 |  | 110kV铁炉变电站 |
| 32 | 东安县 | 配电运检班 | 铁林线304 | 10 | JKLYJ-240 | 553 | 9.58 | 7.66 | 0.63 | 0.066 | 7.30% | 6.96 |  | 110kV铁炉变电站 |
| 33 | 东安县 | 井头圩供电所 | 青石线302 | 10 | YJV22-3*300 | 428 | 7.41 | 5.93 | 3.17 | 0.000 | 42.77% | 2.76 |  | 110kV青土坪变电站 |
| 34 | 东安县 | 配电运检班 | 菠辉线322 | 10 | YJV22-3*300 | 428 | 7.41 | 5.93 | 0.00 | 0.000 | 0.00% | 5.93 |  | 110kV菠萝山变电站 |

| 序号 | 区县 | 变电站名称 | 电压等级（kV） | 变压器容量（MVA） | 变压器最大可开放容量（MW） | 现已接入容量合计（含已答复方案未投产）（MW） | 截至目前（12月31日）已并网分布式光伏容量（MW） | 截至目前（12月31日）已并网35千伏小水电容量（MW） | 截至目前（12月31日）含下级35kV变已并网10千伏及以下小水电容量（MW） | 截至目前（12月31日）该站已并网10千伏及以下小水电容量（MW） | 在建分布式光伏装机规模（MW） | 现已接入比例（%） | 2025年一季度剩余设备可接入容量（MW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安县 | 菠萝山变 | 110kV | 81.5 | 65.2 | 16.94 | 12.94 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.22 | 20.79% | 48.26 |  |
| 2 | 东安县 | 莲塘变 | 110kV | 81.5 | 65.2 | 6.67 | 5.99 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 8.18% | 58.53 |  |
| 3 | 东安县 | 青土坪变 | 110kV | 81.5 | 65.2 | 18.31 | 15.42 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 22.47% | 46.89 |  |
| 4 | 东安县 | 铁炉变 | 110kV | 50 | 40 | 2.34 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.29 | 4.68% | 37.66 |  |