
永环东评〔2025〕7号

关于湖南求新家居用品有限公司

锅炉改建项目环境影响报告表的批复

湖南求新家居用品有限公司：

你公司提出的建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已受理，并完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你公司提交的《湖南求新家居用品有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，我局决定准予行政许可，具体如下：

一、项目位于东安县井头圩镇八字门村，公司的年产 150 万条仿鹿皮巾生产线，于2014年10月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《新建年产 150 万条仿鹿皮巾生产线建设项目环境影响报告表》，并取得了永州市生态环境局东安分局（原东安县环境保护局）的审批意见。本次技改内容为：将现有2t/h生物质锅炉技改为4t/h生物质锅炉，锅炉位置不变，不改变其他现用生产设备及生产工艺，不新增占地面积和建筑面积。本次锅炉技改总投资120万元，其中环保投资55万元，环保投资占比45.8%。
根据湖南嘉润生态环境科技有限公司编制的《报告表》中的分析结论和专家评审意见，在建设单位严格落实《报告表》和本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意该项目按《报告表》所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并着重做好以下方面的工作：

（一）落实相关政策要求。项目应采用国内外先进的生产工艺，选用符合国家产业政策及质量安全要求的生产设备，选用成熟可靠的污染防治技术、设备及工艺，确保项目的各项污染物达标排放。按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》办理好排污许可变更手续。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。

（二）切实做好施工期环境保护工作。施工期间注意减少施工噪声并做好固体废物的管控，减少对周边环境的影响。

（三）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。锅炉废气需经高效布袋除尘器处理后通过 35m高的排气筒排放，排放的各污染因子排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相关要求。

（四）落实废水污染防治措施。按照报告表的要求对生产废水处理设施进行以新带老，建好污水处理站（以新带老工程），本项目产生的锅炉排污水及软化处理废水依托现有生产废水处理设施，经调节+石灰中和+混凝沉淀+水解酸化SBR 组合技术处理后循环利用于生产，不外排。
（五）落实噪声污染防治措施。选用性能良好的锅炉，合理布置设备安装位置并采取隔声、减振措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（六）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。锅炉灰渣、布袋除尘器收集的尘灰外售周边居民作为农肥综合利用；污水处理站产生的污泥经收集压滤后外售建材厂综合利用；饱和或者废弃的离子交换树脂更换后交由厂家回收处理；锅炉日常维护保养产生的少量废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理

资质单位处理。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

（七）加强环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

三、总量控制指标。根据报告表的核算结果，以核算排放量作为总量控制指标，本项目SO2、NOx 总量控制指标分别为 0.46t/a、1.38t/a。
四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理监管工作。

                                   永州市生态环境局

                                   2025年11月24日
4

