
永环东评〔2026〕2号

关于东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程环境影响报告表的批复

湖南省舜环环保技术有限公司：

你公司提出的建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已受理，并完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你公司提交的《东安县污水处理厂设备更新及技术改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》），符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，我局决定准予行政许可，具体如下：

一、项目位于永州市东安县井头圩镇紫江村，该厂一期工程于2008年7月25日获得永州市环境保护局的环评审批，二期工程于2019年7月11日获得永州市环境保护局的环评审批。因厂区部分设备老化损坏严重，为确保出水水质稳定达标，湖南省舜环环保技术有限公司拟投资对永州市东安县污水处理厂进行改造，本次改造内容包括：对粗格栅、细格栅进行设备更新、原氧化沟改造为改良型 A/A/O(低氧倍增工艺），新建1座高效沉淀池、2座污泥浓缩池、1套除臭装置等。项目总投资3154.60万元，其中环保投资3154.60万元，占总投资额的100%。

根据永州市艮震环保科技有限公司编制的《报告表》中的分析结论和专家评审意见，在建设单位严格落实《报告表》和本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意该项目按《报告表》所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并着重做好以下方面的工作：

（一）落实相关政策要求。项目应采用国内外先进的生产工艺，选用符合国家产业政策及质量安全要求的生产设备，选用成熟可靠的污染防治技术、设备及工艺，确保项目的各项污染物达标排放。按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》办理好排污许可重新申请手续。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。

（二）切实做好施工期环境保护工作。施工扬尘通过使用商品混凝土和预拌砂浆、临时堆放土方覆盖和定期洒水、建筑垃圾集中分类堆放并及时清运、进出车辆冲洗等措施，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应要求。施工过程中车辆冲洗废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，做到不外排；混凝土养护、构件与建筑材料保湿、材料拌制、喷淋降尘等施工用水，应控制好用量，确保能自然蒸发完，不产生废水。施工期噪声通过选用低噪声设备、合理安排施工时段等措施控制，确保达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相应要求。施工期建筑垃圾、弃土等一般固废，运至建筑垃圾填埋场或者城建部门指定的地点堆放处理。
（三）落实运营期废气污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。在粗细格栅、厌氧池、贮泥池、污泥脱水等处进行加盖（罩），恶臭气体经管道收集后进入“生物除臭”设施进行除臭处理后，通过15米高的排气筒排放。有组织排放的废气中臭气浓度、H2S、NH3应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的相应要求，无组织废气中H2S、NH3、臭气浓度、甲烷应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相应要求。

（四）落实运营期废水污染防治措施。运营期加强运维管理，确保营运期排放的污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准的A标准。
（五）落实运营期噪声污染防治措施。通过设备加装减震垫、风机设减振垫、进出口处采用软连接、定期维护保养设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（六）落实运营期固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。项目产生的一般工业固废中，栅渣、沉砂、生活垃圾收集后交由环卫部门清运；污泥经机械方式脱水后，再交由永州市红狮环保科技有限公司进行处置。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。化验室废液、废紫外线灯管、废润滑油、废机油等危险废物收集后在危废暂存间内暂存，再交由有资质单位进行处置，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。
（七）落实运营期地下水、土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控”相结合的原则，对管道构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，并加强日常监管，做到泄漏事件“早发现、早处理”；做好各类防渗区的防渗措施，同时加强管护，一旦出现破损及时处置修复。
（八）加强环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

三、总量控制指标。本项目属于公共基础设施建设项目，其总量指标不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。
四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理监管工作。

                                   永州市生态环境局

                                   2026年1月12日
4

